Estudo de Escopo sobre Oportunidades de Água Não Faturada e Estrutura Regulatória no Reino Unido

WRc em colaboração com H2outcomes e
Thornton International

WRc é um Centro Independente de Excelência para Inovação e Crescimento. Trazemos um propósito comum de descobrir e entregar soluções novas e estimulantes que permitam aos nossos clientes enfrentar os desafios do futuro. Atuamos nos setores de Água, Meio Ambiente, Gás, Resíduos e Recursos.

Relatório Final de Estudo de Escopo sobre Oportunidades de Água Não Faturada e Estrutura Regulatória no Reino Unido

Autores:

	Fiona Thompson / Consultora de Abastecimento de Água / Infraestrutura	Encontro:	Março de 2021
		Referência do relatório:	UC1.0
	Glen Mountfort / Consultor sênior / Infraestrutura	Gestor de projeto:	Sarah Homewood
		Número do Projeto.:	ASST 9555
		Cliente:	Foreign, Commonwealth & Development Office

Conteúdo

Lista de Figuras
# Sumário Executivo
Este relatório foi preparado para o FCDO pela WRc, com o apoio da Thornton International para fornecer experiência relevante do Brasil, e em conjunto com H2Outcomes. Explora os seguintes objetivos:
- Como o regulador econômico (Ofwat) foi capaz de promover um ambiente sustentável e estabelecer diretrizes para investimentos competitivos em controle de perdas reais e setores associados.
- Os padrões e metas que as concessionárias de água privadas precisam atingir em qualidade de serviço, cobertura e perdas de água.
- Os desenvolvimentos, melhores práticas e lições aprendidas durante o processo de criação e implementação da estrutura regulatória do Reino Unido e recomendações para replicá-la em outros países.
- Os subsetores que receberam maior investimento e as oportunidades que surgiram para as empresas privadas.
Uma revisão da literatura foi concluída, detalhando como o regulador econômico do Reino Unido, Ofwat, promoveu um ambiente sustentável e levou as empresas de água privatizadas nos primeiros anos após a privatização a fazer investimentos significativos no setor. Nos primeiros anos após a privatização, as perdas reais foram reduzidas significativamente à medida que as empresas trabalhavam em direção ao seu nível econômico de vazamentos e as metas de desempenho eram amplamente baseadas na economia.

Várias entrevistas foram realizadas com as principais partes interessadas que fizeram parte da jornada do Reino Unido desde a privatização, nos últimos 30 anos. Eles forneceram feedback que se alinha às descobertas da revisão da literatura e destacaram que inicialmente as reduções das perdas reais foram significativas à medida que as empresas trabalhavam em direção ao nível econômico de vazamentos. As partes interessadas variaram de profissionais seniores de empresas de água a reguladores e também fornecedores do setor privado que apoiam as empresas de água privatizadas em termos de serviços. Todos eles destacaram a importância de adotar uma abordagem holística para gerenciar a perda real, que influencia o meio ambiente e o planejamento de longo prazo, visto que o Reino Unido viu a inércia se estabelecer por cerca de dez a quinze anos depois que as empresas atingiram seu nível econômico de vazamentos. Isso pode ser visto no gráfico abaixo, onde após o ano 2000 o nível de redução não tem sido tão significativo como durante a década de 1990.

Na revisão de preços mais recente, Ofwat e a Agência Ambiental adotaram uma abordagem mais desafiadora, baseada na necessidade de recursos hídricos de longo prazo para reduzir a demanda por água no Reino Unido. As empresas foram desafiadas a reduzir as perdas em 15% em relação aos níveis atuais até 2025, e as empresas responderam positivamente e têm metas ampliadas para o período de 2020 a 2025.
Muitas das partes interessadas destacaram a importância da qualidade dos dados no gerenciamento de perdas e forneceram uma série de lições aprendidas e conselhos que podem ser relevantes para o Brasil. Essas lições incluem o desenvolvimento de diretrizes de relatórios consistentes e consistentes e destacam a importância de relatórios de perdas consistentes, uma vez que publicidade e reputação são os principais motores para empresas privatizadas e só isso pode ajudar a melhorar o desempenho ao longo do tempo. O relatório estabelece a necessidade de estabelecer metas adequadas, e ao fazê-lo considera a água e as perdas em um sentido holístico que foca no meio ambiente e outros fatores de longo prazo, como a oferta e a demanda disponíveis por água, e não apenas nos vazamentos ou metas de Água Não Faturada nos custos e benefícios internos da empresa, mas considera os benefícios sociais mais amplos como um todo.
A privatização no Reino Unido resultou em um aumento significativo no investimento no setor, embora haja lições a serem aprendidas. A abordagem do Reino Unido agora está sendo reconhecida como exigindo uma consideração mais cuidadosa da condição e do desempenho dos ativos de longo prazo, com a resiliência em geral desempenhando um papel mais importante na estrutura regulatória. É necessário considerar o equilíbrio entre soluções de curto prazo e investimento na substituição de infraestrutura, e é recomendado que isso seja levado em consideração em quaisquer estruturas regulatórias e que as empresas privadas operem com políticas e estratégias de planejamento de longo prazo consistentes. O ciclo regulatório no Reino Unido pode afetar os fornecedores terceirizados de materiais, serviços operacionais e suporte de consultoria em maior extensão do que as empresas de água privatizadas. Uma sugestão em potencial é escalonar o ciclo regulatório, para evitar o ciclo de explosão onde todas as companhias de água estão estabelecendo contratos e passando por exercícios de aquisição ao mesmo tempo.
A privatização não só aumentou o nível de investimento no setor, mas também levou ao crescimento de vários subsetores. Uma das partes interessadas entrevistadas criou uma empresa especializada em detecção de vazamentos, que cresceu significativamente e agora oferece suporte à detecção de vazamentos em muitas empresas de água do Reino Unido.
Thornton International forneceu uma revisão do projeto e destacou uma série de áreas que podem ser consideradas para o Brasil e como as lições aprendidas com o Reino Unido poderiam ser aplicadas. A revisão observou que a abordagem atual no Brasil em direção ao nível econômico de vazamento é um passo positivo, e reconhece a potencial inércia que poderia se instalar, se a abordagem e a estrutura reguladora não amadurecerem paralelamente às reduções na quantidade de água perdida com o tempo. Eles destacam uma série de áreas e maneiras em que as experiências do Reino Unido poderiam beneficiar o Brasil, incluindo por meio de orientação e consultoria, assessoria em relação ao estabelecimento de regulamentações e estruturas regulatórias ou por meio de treinamento ou suporte em planejamento de investimento de longo prazo.

# Introdução
Este relatório foi preparado para o Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) em relação ao Estudo de Escopo sobre Oportunidades de Água Não Faturada (ANF) e Estrutura Regulatória no Reino Unido (UK). O WRc trabalhou em colaboração com H2outcomes e Thornton International para apresentar uma revisão da estrutura regulatória do Reino Unido em relação à água não faturada (ANF).
O governo federal no Brasil tem um prazo ambicioso de 2022 para a universalização do abastecimento de água e saneamento e para reduzir as predas de água em até 25%. O marco regulatório da água abre espaço para investimentos internacionais e privados, tendo como características o aumento da oportunidade da participação do setor privado nas concessões e a criação de critérios mais confiáveis ​​e modernos nos processos licitatórios que estabeleçam soluções de longo prazo para problemas recorrentes. Espera-se também que as concessionárias de água públicas e privadas brasileiras busquem parcerias com empresas internacionais com expertise no setor hídrico.
O setor de água do Reino Unido foi privatizado em 1989, após anos de investimento insuficiente causado por limitações de financiamento. A ideia era que a privatização do setor de água permitiria o investimento necessário para fornecer um abastecimento de água confiável e de alta qualidade e atender à qualidade da água e às diretrizes ambientais estabelecidas pela União Europeia (UE). Em resultado da privatização, foi criado um novo quadro regulamentar, com 3 principais reguladores, atualmente designados por Ofwat, a Agência do Ambiente (EA) e a Inspetoria da Água Potável (DWI), com o Departamento do Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (DEFRA) supervisionando os 3 reguladores.
Ofwat é o órgão regulador responsável pela regulação econômica, com o dever de garantir que as empresas de água estejam realizando adequadamente suas funções estatutárias (fornecer um abastecimento de água seguro e protegido) de forma eficiente.
A EA é o órgão regulador responsável pela proteção do meio ambiente, com o dever de garantir a boa qualidade da água e disponibilidade de recursos hídricos para o meio ambiente.
O DWI é o órgão regulador responsável pela qualidade da água potável, suas funções não estão relacionadas às perdas e, portanto, o DWI não é discutido mais detalhadamente neste relatório.
Com mais de 30 anos de desenvolvimento de estruturas regulatórias após a privatização, o setor de água do Reino Unido pode ser usado para orientar o desenvolvimento de estruturas regulatórias em outros países, observando as melhores práticas e as lições aprendidas durante o processo de desenvolvimento e implementação da estrutura regulatória do Reino Unido.
Este relatório fornece uma atualização durante o estudo de escopo e, portanto, é um relatório parcial. Explora os seguintes objetivos:
- Como o regulador econômico (Ofwat) foi capaz de promover um ambiente sustentável e estabelecer diretrizes para investimentos competitivos em perdas e setores associados.
- Os padrões e metas que as concessionárias de água privadas precisam atingir em qualidade de serviço, cobertura e perdas de água.
- Os desenvolvimentos, melhores práticas e lições aprendidas durante o processo de criação e implementação da estrutura regulatória do Reino Unido e recomendações para replicá-la em outros países.
- Os subsetores que receberam maior investimento e as oportunidades que surgiram para as empresas privadas.
Esta revisão foi baseada em uma combinação de uma revisão da literatura, combinada com entrevistas com reguladores atuais e anteriores, funcionários seniores de empresas de água e líderes seniores de empresas do setor privado.
Um resumo das próximas etapas também será fornecido, e o relatório final, incluindo informações das entrevistas com as partes interessadas, será fornecido no início de março.

# Visão Geral das Perdas Reais desde a Privatização
A indústria de água do Reino Unido foi privatizada em 1989 com a esperança de que investimentos adicionais pudessem ser obtidos de empresas privadas.
Para regulamentar a indústria de água, Ofwat e a Agência Ambiental (EA) foram criadas. Ofwat regula economia e eficiência e a EA regula impactos ambientais e gestão de recursos hídricos. O preço fixo que as empresas de água podiam cobrar por sua água foi considerado suficiente para que as empresas de água reduzissem as perdas reais até o nível econômico de vazamentos (o ponto em que o custo de substituir a água perdia o equilíbrio com o custo do controle de vazamentos), entretanto, este não foi o caso, pois as perdas continuaram a aumentar.
Em 1995, houve um evento de seca que destacou o impacto das perdas na segurança do abastecimento e os custos que poderiam ser incorridos pelas empresas de água para garantir a segurança do abastecimento em tais circunstâncias (uma das responsabilidades de uma empresa de água). Após este evento, a perdas real se tornou um grande problema de interesse político, da mídia e do público em geral.
Após esse evento e a cúpula da água em 1997, as metas de perdas foram estabelecidas para as empresas de água atingirem a redução de vazamentos. Quando as empresas puderam definir suas próprias metas, elas precisaram fornecer um método consistente para o cálculo da meta de perdas.
A EA reuniu mais informações sobre a segurança do abastecimento e os efeitos das perdas e, para encorajar mais reduções nos vazamentos, foi proposto basear as metas de perdas no nível econômico sustentável de vazamentos, que incluía fatores externos, como custos / benefícios sociais e ambientais.
Em áreas do Reino Unido com maior extensão de água, como o Sudeste, a perda real se tornou uma parte importante de seu planejamento de gestão de recursos hídricos, que define como as empresas de água administrarão os recursos hídricos para garantir que haja abastecimento suficiente no longo prazo futuro. Os reguladores, principalmente a EA, querem que o volume de perdas fosse mais integrado ao planejamento de recursos hídricos, incluindo áreas que têm um excedente de abastecimento de água de longo prazo.
Atualmente, existem metas de perdas de curto e longo prazo que as empresas de água devem cumprir. Há um esforço para atingir essas metas sem aumentar o preço das contas e, portanto, não repassar o custo para o cliente. Os reguladores buscam soluções mais inovadoras para permitir o cumprimento dessas metas.

## Regulamentação do setor de água do Reino Unido
As funções do governo e dos reguladores do Reino Unido estão resumidas abaixo:
- Departamento de Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais (Department for Environment, Food and Rural Affairs - Defra) - é o departamento do governo do Reino Unido responsável por proteger o meio ambiente natural e desempenha um papel importante na vida das pessoas, desde a alimentação até a água, e desempenha um papel fundamental na aprovação de planos de gestão de recursos hídricos.
- Ofwat é o regulador econômico do setor de água na Inglaterra e no País de Gales e trabalha com as empresas de água para oferecer confiança e segurança nos serviços prestados.
- Agência Ambiental (Environment Agency) - com o propósito declarado de “proteger ou melhorar o meio ambiente, como um todo” e “promover o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável”, juntamente com ser responsável pela gestão dos recursos hídricos.
- Comissão da Indústria da Água para a Escócia (Water Industry Commission for Scotland - WICS) - um órgão público não departamental com responsabilidades estatutárias para gerenciar uma estrutura regulatória eficaz para encorajar a Scottish Water a fornecer serviços de alta qualidade e uma boa relação custo-benefício.
- Inspetoria de Água Potável (Drinking Water Inspectorate - DWI) - o regulador independente da qualidade da água potável para a Inglaterra e País de Gales.

# Revisão da literatura
## Introdução
Esta revisão da literatura se concentrou em relatórios publicados por Ofwat, Defra e a EA, mas também incluiu relatórios de outras organizações independentes, como WaterUK e National Infrastructure Commission. A data de publicação das fontes variou de 2000 a 2020.
A partir da revisão da literatura, alguns temas-chave relacionados a estruturas regulatórias, reguladores e desempenho de vazamentos.
## Incertezas nos cálculos de vazamento
O volume das perdas reais não pode ser medido diretamente e, portanto, deve ser estimado. Existem 2 abordagens, uma abordagem de cima para baixo (balanço hídrico) e uma abordagem de baixo para cima (análise de mínima vazão noturna). Para relatórios de perdas no Reino Unido, essas 2 abordagens são conciliadas usando um processo de ajuste estatístico. Como ambos os métodos são estimativas, existem incertezas em torno do número de volume de perdas. As principais incertezas são discutidas abaixo.
### Consumo não medido
Os consumos não medidos devem ser estimados e, portanto, obviamente, os valores carregam incerteza. As estimativas podem mudar dependendo da área, casas maiores com jardins grandes provavelmente usarão mais água do que casas menores com jardins menores ou sem jardins. As empresas de água usam seus próprios dados para estimar o consumo não medido, com um método desenvolvido pela empresa de água e revisado pelo Ofwat. Como parte do processo de estimativa do consumo não medido, a incerteza em torno do valor deve ser quantificada e devem ser fornecidas evidências para justificar o valor da incerteza usado.
O governo britânico incentiva a instalação de medidores de água para aumentar a responsabilidade pela água e reduzir o consumo não medido. As empresas de água não são obrigadas a ter programas de medição obrigatórios, mas as empresas de água em regiões com escassez de água (conforme especificado pelo governo) têm o direito de instalar um medidor de água em uma propriedade. No entanto, as empresas de água frequentemente trabalham com os clientes em vez de fazer valer seu direito de instalar um hidrômetro. Os clientes são encorajados com o anúncio dos benefícios de um medidor de água, não apenas para contabilização e detecção de vazamentos, mas também de que muitos clientes economizam dinheiro depois que um medidor de água é instalado. Embora a readequação dos medidores de água não seja obrigatória em todas as áreas (apenas aquelas que têm permissão para executar programas de medição compulsória devido aos controladores de recursos hídricos), tem sido obrigatório que os medidores de água sejam instalados para novas propriedades de construção desde 1990.
O consumo não medido é normalmente estimado usando um de dois métodos:
1. Medidores domiciliares individuais onde uma amostra estatisticamente representativa de propriedades não mensuradas é monitorada usando medidores, mas a propriedade é cobrada usando um valor tributável (ou seja, um encargo fixo sem base no tamanho da propriedade).
2. Medidores de pequenas áreas onde grupos de propriedades são monitorados por meio de medidores que alimentam pequenas áreas. O volume diário total é medido e o nível de perdas subtraído junto com quaisquer propriedades medidas, com o restante sendo usado para estimar o consumo não medido por família.
É importante notar que, em relação à Água Não Faturada (ANF) no Reino Unido, as propriedades não mensuradas são cobradas com base no tamanho da propriedade, portanto, não são propriedades 'não lucrativas' estritamente falando. Há pouco ou nenhum incentivo para que os proprietários resolvam o vazamento ou gerenciem sua demanda, a menos que, por exemplo, um vazamento esteja afetando sua propriedade ou se eles enfrentem qualquer ação legal para resolver os problemas.
### Erros do medidor
É importante, em qualquer cálculo de perdas ou balanço hídrico com base em dados de medidores, reconhecer que haverá erros e incertezas nesses dados. Esses erros podem estar presentes devido a vários fatores. Medidores mecânicos, como aqueles usados ​​para medição doméstica e muitas aplicações de medição de clientes comerciais e de rede, estão sujeitos a desgaste mecânico que faz com que seu desempenho e sensibilidade se deteriorem com o tempo. Geralmente, isso levará a um sub-registro da vazão. Se o consumo estiver sendo subestimado, o volume das perdas reais pode estar sendo superestimado.
Existem muitos fatores que contribuem para o desgaste em medidores mecânicos e, portanto, não é possível afirmar qual será a magnitude do erro em qualquer medidor individual devido ao desgaste em um determinado momento. Tendências gerais podem ser desenvolvidas testando amostras de medidores antigos para construir modelos de probabilidade que mostrem as prováveis ​​distribuições de erros para determinados tipos de medidores. Isso forma a base para as estimativas de erro do medidor que são incluídas no balanço hídrico.
Medidores eletromagnéticos, o tipo de medidor mais amplamente utilizado na indústria para medição de entrada de distribuição, adução e também muitas aplicações de rede, não sofrem desgaste mecânico. No entanto, eles também podem estar sujeitos a erros decorrentes de fatores como instalação inadequada, por exemplo, instalação do medidor muito perto de uma curva ou conexão, aterramento elétrico deficiente ou vários outros fatores. Novamente, é difícil prever o erro preciso de um medidor individual, pois há muitos fatores que podem afetar isso. Uma previsão da incerteza, que considera as possíveis fontes de erro e suas probabilidades, pode ser desenvolvido.
Para todos os tipos de medidores, erros e incertezas são uma função da vazão. Geralmente, a precisão é menor e a incerteza maior nas vazões próximas à extremidade inferior da faixa operacional de um medidor. Vazões abaixo da vazão mínima do medidor terão uma incerteza muito alta ou podem não ser registrados. O dimensionamento correto de um medidor é, portanto, essencial para minimizar a incerteza, especialmente para os períodos de baixa vazão, por exemplo, mínimas vazões noturnos usadas ​​em estimativas de perdas de baixo para cima, que são de maior interesse. Se o medidor for muito grande, as vazões noturnos tenderão a ser superestimados, pois vazões muito baixas não serão registradas.
Para reconhecer a incerteza do medidor em quaisquer metodologias ou cálculos de vazamento, modelos de incerteza podem ser desenvolvidos com base no conhecimento dos ativos e como eles trabalham e atuam, especialmente a longo prazo. Isso permite que uma faixa de incerteza seja colocada em torno dos dados de vazão para medidores específicos ou grupos de medidores. Usando técnicas estatísticas, é então possível colocar uma incerteza em torno de um equilíbrio de vazão que é baseado em dados do medidor para as entradas e saídas em, digamos, uma adutora ou uma parte discreta da rede. Isso pode então ser levado em consideração na incerteza das perdas reais.
### Uso noturno
A análise do vazão mínima noturna baseia-se na suposição de que o consumo de água é mais baixo à noite e, portanto, a maior parte do abastecimento durante esse período é vazamento (perdas reais). Este método requer uma estimativa do consumo de água durante a noite, que apresenta os mesmos desafios de estimar o consumo de água a qualquer momento, como erro do medidor e consumo não medido.
### Consumo não medido e uso operacional
Outras fontes de incerteza incluem os usos operacionais e o consumo não medido legal e ilegal:
- Propriedades que podem usar água, mas não exigem medidores (algumas instalações religiosas, etc.)
- Combate a incêndios
- Uso operacional, por exemplo, descarga da rede principal
- Conexões ilegais ou uso de hidrantes
### Resumo
De modo geral, é importante estar ciente da questão da incerteza na estimativa das perdas e, conforme as estruturas regulatórias evoluem ao longo do tempo, o regulador também pode desafiar uma empresa de água a melhorar seus dados e metodologia de relatório. É importante, ao gerenciar a demanda, ser capaz de entender onde lidar com o problema e uma contabilidade e balanços hídricos consistentes são importantes para garantir que o investimento na segmentação da demanda, seja no consumo ou nas perdas, seja focado nos componentes corretos do balanço hídrico.
## Comunicação entre reguladores, empresas de água e partes interessadas
Recomenda-se uma orientação forte nos níveis esperados de investimento[1]. Isso também pode ser dito da orientação sobre gestão de perdas e expectativas de inovação. Ofwat usa concorrência comparativa e abordagens de fronteira para impulsionar a melhoria contínua e, embora as empresas definam suas próprias metas, isso está dentro do contexto de uma estrutura regulatória bastante restrita. Em vez de basear a fronteira em uma única empresa de melhor desempenho, a Ofwat tende a regulamentar com base no desempenho do quartil superior. Uma mensagem consistente dos reguladores para as companhias de água é necessária para ajudar as companhias de água a entender as expectativas dos reguladores. Consultar as empresas de água durante o desenvolvimento de diretrizes e processos regulatórios é útil para melhorar a compreensão das expectativas das empresas de água e aumentar a probabilidade de as metas serem alcançadas. Normalmente, haverá diferenças de opinião entre os reguladores, companhias de água e partes interessadas, pois cada uma tem suas próprias prioridades e agenda, e por isso a comunicação entre todas as partes é importante para obter um resultado de qualidade.
[1] WaterUK (2020) Abastecimento de Água e Gestão da Demanda, Consulta do Comitê de Contas Públicas
Embora uma orientação clara seja importante, não existe uma abordagem de tamanho único para o desempenho de perdas devido às diferenças individuais entre diferentes empresas de água e até mesmo entre diferentes recuperações em diferentes empresas de água. Essas diferenças incluem:
- Diferenças geográficas
- Localização de vazamentos
- Ponto no ciclo de investimento
- Densidade populacional
- Idade da infraestrutura

Devido a essas diferenças, a orientação dos reguladores prefere não ser excessivamente prescritiva, é por isso que as empresas de água propõem suas próprias metas e o Ofwat analisa criticamente e desafia tanto a meta quanto o nível de investimento que as empresas afirmam exigir, durante o processo de Revisão de Preço. Ofwat analisa esses métodos para garantir que as empresas de água cumpram suas obrigações e atendam às expectativas regulamentares.
Um desenvolvimento interessante entre os reguladores de água na Inglaterra e no País de Gales é a fusão dos pontos de vista de Ofwat e da EA. Tradicionalmente, Ofwat e a EA têm agendas diferentes em relação as perdas reais (vazamentos). Ofwat está preocupado com a economia e eficiência e a EA está preocupada com o impacto ambiental. No entanto, recentemente as posições desses reguladores foram alinhadas, insistindo que o vazamento deve ser reduzido para proteção ambiental e segurança do abastecimento, e que o custo de atingir metas desafiadoras de vazamento não deve ser repassado aos clientes. Ambos os reguladores estão incentivando soluções inovadoras para atender às metas ambientais e de perdas (bem como outros compromissos de desempenho) sem aumentar as contas dos clientes.
Os reguladores se comunicam usando uma série de abordagens diferentes:
- Engajamento formal das partes interessadas, por exemplo, consultas sobre tópicos específicos
- Envolvimento informal das partes interessadas, por exemplo, conversas e discussões em conferências
- Publicação de documentação de Estratégia de Água e Revisão de Preço
- Relatórios EA e Defra
As empresas de água são obrigadas a enviar Relatórios Anuais de Desempenho ao Ofwat, que consistem em um relatório e uma série de tabelas de várias dados de contas, desempenho e ativos. Historicamente, a Ofwat empregaria um consultor ou auditor independente, no entanto, nos últimos anos, a regulamentação é 'mais leve' e as empresas de água empregam provedores de garantia independentes para revisar seus envios e desafiar a empresa, para garantir que haja um menor risco de informações sendo submetidas ao Ofwat de serem incorretas ou problemáticas.
As empresas de água produzem uma atualização anual em relação ao seu plano de gestão de recursos hídricos, e esta é submetida à Agência de Meio Ambiente.
Tanto o regulador quanto as empresas de água podem se comunicar sobre questões específicas por meio de correspondência, como cartas.
A indústria de água do Reino Unido também se comunica em termos de pesquisa (UKWIR) e pode utilizar essa rota para desenvolver abordagens de melhores práticas.
A Water UK atua como uma voz combinada das empresas de água do Reino Unido, por exemplo, respondendo à mídia sobre questões importantes que afetam a indústria em geral. Abaixo está um extrato de um relatório produzido pela Water UK com envolvimento da indústria e reguladores[2] destacando os graves déficits que o Reino Unido enfrenta na década de 2040 em uma série de cenários futuros (ver Figura 1). Este relatório foi fundamental para influenciar o quadro regulatório Água 2020 e PR19, pois destacou a necessidade de se considerar déficits no balanço de oferta e demanda de longo prazo e as ações necessárias para começar na década de 2020.
[2] Estrutura de planejamento de recursos hídricos de longo prazo, Water UK, 2015
Após a publicação do relatório Water UK, a Agência Ambiental publicou o quadro nacional para os recursos hídricos em março de 2020[3]. O resumo que explica os princípios da estrutura nacional está incluído abaixo:
[3] Atendendo às nossas necessidades futuras de água: uma estrutura nacional para recursos hídricos, EA, 16/03/2020
"Água é essencial para a vida. O clima está mudando e as secas estão se tornando mais frequentes. A sociedade espera um fornecimento contínuo de água potável limpa e segura, e planejamos atender às necessidades de uma população crescente e de uma economia próspera. Os agricultores precisam de água para irrigar as plantações e para o bem-estar do gado. É preciso agir agora para garantir um ambiente saudável para as gerações atuais e futuras. As organizações responsáveis ​​pelo abastecimento de água da Inglaterra se reuniram para compreender as necessidades de longo prazo de todos os setores que dependem de um abastecimento seguro de água - abastecimento público de água, agricultura, geração de energia, indústria e meio ambiente. Essas necessidades serão atendidas por meio do desenvolvimento de planos regionais de recursos hídricos. Por meio de um processo colaborativo, concordamos com o que os planos regionais devem entregar e como, portanto, eles impulsionam uma mudança radical no planejamento de recursos hídricos. Desta forma, a estrutura nacional identifica as necessidades estratégicas de água para a Inglaterra e suas regiões em todos os setores até e além de 2050. A estrutura nacional define uma direção estratégica para o trabalho que está sendo realizado por grupos regionais de recursos hídricos, explorando a gama de abordagens disponíveis para atender às prováveis ​​pressões. Não se propôs a encontrar a combinação ideal de soluções. Em vez disso, os grupos regionais estão focados em desenvolver a combinação certa de soluções e isso será incluído em seus planos regionais. Todos têm um papel a desempenhar no atendimento às necessidades futuras de água. Por exemplo, o governo é capaz de melhorar as opções disponíveis apresentando políticas para ajudar a reduzir a demanda de água. Os reguladores podem remover quaisquer barreiras regulatórias desnecessárias e dar uma direção estratégica clara sobre o que é necessário. Organismos que representam os principais usuários de água ou outros interesses locais podem trabalhar com seus membros para entender suas necessidades futuras de água. Além disso, as empresas de água podem trazer seus conhecimentos de planejamento e compreensão de suas redes para a mesa. Este quadro nacional baseia-se em relatórios anteriores da Water UK e da National Infrastructure Commission. Cada um desses relatórios começa em um momento diferente e usa suposições e metodologias ligeiramente diferentes, no entanto, as principais conclusões estão alinhadas. O caso é claro que o investimento é necessário para reduzir a demanda e aumentar o abastecimento para aumentar a resiliência à seca e garantir que o abastecimento de água e o meio ambiente do país sejam capazes de lidar com um futuro incerto. A estrutura nacional difere do trabalho anterior por se concentrar nos planos regionais que serão desenvolvidos nos próximos anos pelos cinco grupos regionais de recursos hídricos que já existem. A direção estratégica desses planos foi moldada por um grupo de direção sênior que representa o governo, reguladores, a indústria da água, órgãos que representam outros grandes usuários de água, organizações ambientais não governamentais (ONGs) e universidades. É esta mudança para o planejamento regional colaborativo, dentro de uma estrutura acordada, que permitirá uma mudança radical nos recursos hídricos. ”

Figura 1: Drivers de recursos hídricos de longo prazo no Reino Unido

## Nível econômico de vazamento (Economic Level of Leakage - ELL) e nível econômico sustentável de vazamento (Sustainable Economic Level of Leakage - SELL)
O nível econômico de vazamento (ELL) é o nível de vazamento que equilibra o custo de gerenciamento de vazamento com o custo de reposição da água perdida (ver figura 2). Após a privatização, Ofwat esperava que as empresas de água reduzissem seu vazamento para o ELL como uma forma de maximizar os lucros dadas as restrições de preço, no entanto, isso não aconteceu. Após a Cúpula da Água em 1997, a indústria da água concordou em trabalhar para alcançar o ELL em 2002-03.
[4]Figura 2 - Nível econômico de vazamento
[4] Documento de Referência da UE - Boas Práticas de Gestão de Vazamentos, Relatório Principal, 2015
O conceito de nível econômico de curto prazo oferece aos clientes a melhor relação custo-benefício ao considerar o curto prazo e os custos internos, como custos de energia associados ao bombeamento, custos de produtos químicos associados ao tratamento e custos de gerenciamento de vazamentos. No entanto, não leva em conta os custos / benefícios ambientais ou sociais, nem leva em consideração se é melhor reduzir o vazamento abaixo do nível econômico de vazamento (ELL) ou desenvolver opções do lado da oferta, como novos poços. A Agência de Meio Ambiente fez questão de incluir o mandato mais amplo, e o nível econômico sustentável de vazamento (SELL) foi desenvolvido para incluir custos / benefícios ambientais e sociais no PR09 e posteriormente desenvolvido no PR14 com uma orientação atualizada e metodologia de melhores práticas.
Após a introdução do nível econômico sustentável de vazamento, as metas de vazamento não se alteraram tanto quanto os reguladores esperavam. Consultores de gestão estratégica foram contratados para explorar por que a inclusão de custos / benefícios ambientais e sociais não teve um efeito significativo sobre as metas de vazamento. Verificou-se que os benefícios ambientais e sociais da redução de vazamentos foram relativamente equilibrados pelos custos ambientais e sociais da gestão de vazamentos[5].
[5] Consultores de Gestão Estratégica (2012) Revisão do cálculo do nível econômico sustentável de vazamento e sua integração com o planejamento de gestão de recursos hídricos, Agência Ambiental, Ofwat, Defra
Também foi observado no relatório de 2012 da SMC[6], bem como entre outras literaturas, que:
[6] Como acima
“Em empresas com atividades ineficientes de controle ativo de vazamento, o nível econômico sustentável de vazamento provavelmente será exagerado e, portanto, as metas regulatórias serão mais fáceis de alcançar do que se a empresa tivesse aumentado a produtividade de suas equipes de detecção e reparo de vazamentos. O mecanismo do nível econômico sustentável de vazamento não promove eficiência e inovação. Não parece haver um incentivo no mecanismo do nível econômico sustentável de vazamento para promover a eficiência e a inovação. ”
Também existem desafios com o cálculo de Nível econômico de vazamento e nível econômico sustentável de vazamento, especialmente que uma empresa ineficiente em relação ao gerenciamento de vazamentos e custos operacionais normalmente resultará em um ELL / SELL mais alto do que uma empresa mais eficiente. Há dificuldades em avaliar o valor da água de forma mais ampla em termos ambientais e, portanto, com o PR19, o marco regulatório estava começando a mudar. Isso é discutido mais detalhadamente na seção 3.7.
## Metas de vazamento de curto e longo prazo
Espera-se que as empresas atinjam as metas de vazamentos ano após ano, bem como desenvolvam e implementem estratégias de vazamento a longo prazo. No entanto, atender às metas de vazamento de curto prazo geralmente tem prioridade e pode atrapalhar o progresso das metas de vazamento de longo prazo. Isso se deve à natureza de uma 'vitória rápida' e ao dano que a falta de uma meta de vazamento de curto prazo pode causar à reputação de uma empresa. Metas de vazamento de longo prazo requerem pensamento estratégico e soluções inovadoras, no entanto, soluções inovadoras podem ser arriscadas, pois muitas vezes não são experimentadas e, portanto, podem não ser como o esperado e / ou levar tempo para implementar, portanto 1) pode ser uma perda de tempo, dinheiro e recursos, e 2) pode resultar no fracasso das metas de curto prazo para atingir as metas de longo prazo.

## Abordagens para definição de metas
### Estimando perdas e água não faturada
A figura 3 a seguir fornece uma ilustração dos principais componentes de um balanço hídrico[7], e auxilia na compreensão da terminologia chave usada no gerenciamento de perdas e água não faturada. Este tipo de balanço hídrico também é conhecido como 'top down' ou 'balanço diário', pois as perdas são calculadas a partir da entrada de água no sistema, subtraindo os componentes de consumo.
[7] https://www.leakssuitelibrary.com/iwa-water-balance/#:~:text=The%20IWA%20Water%20Balance%20definitions%20define%20System%20Input,Supply%20System%20to%20which%20the%20Water% 20Balance% 20relates% E2% 80% 99.
O Volume de entrada do sistema também pode ser conhecido como entrada de distribuição e reflete a água potável que foi produzida e introduzida no sistema. Esta foi submetida a tratamento de água de acordo com os padrões adequados de água potável e, portanto, incorreu em custos associados ao tratamento e movimentação da água por meio do bombeamento (energia, produtos químicos e custos de tratamento).
O termo perdas reais equivale às perdas nas redes de transmissão e distribuição, desde os tanques de armazenamento / reservatórios de serviço / torres de água e seus transbordamentos e vazamentos associados nas ligações até o ponto de medição do consumo.
Nesse tipo de balanço hídrico, as perdas de água são decorrentes de vazamentos / perdas reais, mas também podem ser afetadas por perdas aparentes. Isso se deve a imprecisões do medidor ou consumo não autorizado ou ilegal que não é medido.
Água Não Faturada (ANF) é um termo que reflete as perdas de água (reais mais aparentes) e o consumo autorizado não faturado. Em alguns sistemas, esse termo pode ser um tanto enganoso e deve-se ter cuidado em relação ao seu uso. O consumo não faturado em alguns sistemas de água pode não ser medido, mas, por padrão, não se relaciona com a água não faturada, uma vez que os encargos fixos com base no uso médio ou esperado podem estar em vigor para propriedades conectadas ao sistema.

Figura 3 - componentes do balanço hídrico
Uma segunda estimativa das perdas reais pode ser avaliada usando uma metodologia alternativa, conhecida como estimativa “de cima pra baixo” (bottom up).
Este processo avalia as perdas usando a vazão mínima noturna de medidores setoriais ou DMCs e subtrai uma provisão ou medição (geralmente de uma amostra representativa de propriedades domésticas e comerciais) de uso noturno. Propriedades comerciais maiores podem ser monitoradas permanentemente, e isso pode fornecer dados de uso noturno para subtrair da vazão mínima noturna para essas propriedades. À medida que a leitura automatizada do medidor e a infraestrutura avançada do medidor (AMR e AMI) são implementadas, é possível reunir mais dados para avaliar o uso noturno.
O vazamento não ocorre apenas à noite, portanto, uma correção de pressão é aplicada às perdas ocorridas à noite (vazão mínima noturna menos uso noturno) para fornecer uma estimativa de vazamento diária.
Os métodos de cima para baixo (bottom up) e de baixo para cima (top down), quando usados ​​juntos, podem ser conciliados, e o de bottom up pode ser uma valiosa ferramenta de checagem do balanço hídrico top down, e isso é considerado uma boa prática.
O volume das perdas reais é inerentemente incerto, pois não pode ser medido e deve ser estimado. Há uma incerteza considerável na estimativa do volume dos vazamentos, mesmo quando há dados consistentes e medição operacional e de receita, pois há incerteza associada a cada componente do balanço hídrico.
Observe nos exemplos abaixo, onde uma redução nas perdas reais está resultando em um aumento na incerteza. Onde houver dados medidos não confiáveis ​​(medição de vazão antiga e imprecisa ou medição não instalada de acordo com uma especificação técnica) ou onde houver extrapolação ou suposições significativas (por exemplo, relacionadas ao uso não medido ou ilegal), isso pode ter um impacto significativo no nível de vazamento / perdas reais relatadas. As empresas, quando fortemente focadas em termos de desempenho de perdas reais, podem achar benéfico tentar 'encontrar' consumo adicional e relatar perdas reais menores. Isso pode resultar em algum jogo entre empresas e reguladores. É uma consideração importante reconhecer a maturidade dos dados e processos das empresas, mas também começar a desenvolver roteiros para melhorias e orientação de dados. Por exemplo, pode ser prudente definir metodologias para relatórios e trazer melhorias de dados na rodada como parte de um exercício de melhoria de dados, à medida que a qualidade dos dados melhora, em vez de permitir às empresas muita liberdade para fazer alterações que podem ser tendenciosas. A Figura 4 mostra como os níveis de ANF / perdas reais reduzem, a incerteza pode aumentar, destacando a importância da qualidade dos dados.

Figura 4 - exemplo de balanços hídricos e níveis de incerteza

### Indicadores de desempenho
#### Metas em %
O uso de percentuais em termos de estabelecimento de metas regulatórias não é recomendado. Embora a porcentagem do volume de entrada seja uma métrica fácil de entender e pode ser útil para as pessoas entenderem a proporção relativa de perdas ou ANF, não é uma métrica útil para medir o desempenho em termos reais ao longo do tempo. O diagrama abaixo resume como as mudanças na demanda geral em relação ao volume perdido podem resultar em resultados indesejáveis ​​ao tentar avaliar o desempenho.
Em todos os três exemplos à direita abaixo (figura 5), ​​o nível de perdas permaneceu o mesmo que a posição inicial à esquerda ou foi reduzido. No exemplo superior, o nível de perdas foi reduzido onde a demanda permaneceu constante, mostrando uma melhoria de desempenho em termos percentuais. No segundo exemplo, o nível de demanda foi reduzido e as perdas permaneceram constantes, mas a perda percentual aumentou. No terceiro exemplo, a demanda e as perdas foram reduzidas, mas o percentual permanece constante e não reflete a melhoria.

Figura 5 - armadilhas potenciais de usar porcentagens como métricas de desempenho de vazamento

#### Metas com base em volume
Definir metas para ANF e / ou perdas reais com base no volume é considerado uma boa prática. Ainda é importante, no entanto, considerar uma série de fatores ao definir metas volumétricas, conforme resumido na figura 6:
Consideração	Implicação	Comentários
População e crescimento associado em novas redes	Uma meta baseada em volume pode ser injusta se o desempenho está melhorando na rede existente, mas um crescimento significativo no tamanho e escala da rede está escondendo essa melhoria.	Este é um ponto que os reguladores e as empresas devem estar atentos ao monitorar e interpretar o desempenho das perdas reais/ ANF.
Programas significativos de renovação ou reabilitação de ativos	Um programa significativo de reabilitação de ativos pode estar entregando benefícios significativos, que podem mascarar problemas de desempenho de vazamento operacional.	Este é um ponto que os reguladores e as empresas devem estar atentos ao monitorar e interpretar o desempenho das perdas reais/ ANF.
Metodologia de relatórios - perdas reais versus melhorias de relatórios / dados	Conforme os dados melhoram, isso pode mudar a água dentro dos diferentes componentes do balanço hídrico.	Isso é feito para garantir que haja a consideração de métricas consistentes de desempenho operacional, bem como metas e resultados de alto nível.
Vazamento por propriedade	Submétrica útil do volume total para levar em consideração o crescimento em termos de número de propriedades
Vazamento por km	Submétrica útil do volume total para levar em consideração o crescimento em termos de número de propriedades
ANF	ANF pode ser altamente incerto se incluir propriedades conectadas, mas não medidas.	Considere coletar uma amostra representativa de propriedades conectadas, mas não faturadas, para melhorar a quantificação do consumo que não é faturado atualmente.
Impactos do tempo ou clima	Mudanças sazonais ou de longo prazo podem influenciar o desempenho da rede, por exemplo, tempo seco, resultando em movimento do solo e vazamentos.	É importante estar ciente de como os extremos afetam o desempenho.
Incerteza geral	A incerteza geral das estimativas das perdas reais/ ANF deve ser calculada.	Para gerenciar das perdas e ANF de forma eficaz, a contabilidade da água é vital e para garantir que o investimento seja focado nas áreas corretas, à medida que a demanda e as perdas reduzem, a contabilidade da água deve melhorar junto com isso.
Metodologia de balanço hídrico	Apenas de cima para baixo – top down – ou de baixo para cima – bottom up – podem fornecer dados menos confiáveis do que a conciliação de ambos.	Seria recomendado que uma conciliação dos balanços hídricos de cima para baixo e de baixo para cima forneça uma verificação cruzada consistente e garanta que a metodologia seja justa.

Figura 6 - fatores a serem considerados
#### Índice de vazamento de infraestrutura (Infrastructure Leakage Index - ILI)
O ILI é a relação entre as Perdas Reais Anuais Atuais (Current Annual Real Losses - CARL) derivadas de um balanço hídrico e as Perdas Reais Anuais Inevitáveis ​​( Unavoidable Annual Real Losses - UARL). UARL em litros / dia é
UARL = (18 x Lm + 0,80 x Nc + 25 x Lp) x P
Onde Lm é o comprimento da rede em km, Nc é o número de ligações, Lp é o comprimento total em km da tubulação subterrânea entre o limite da rua e os medidores do cliente, e P é a pressão operacional média em metros[8].
[8] Uma revisão dos indicadores de desempenho para perdas reais de sistemas de abastecimento de água, IWA, 1999, mas números atualizados 02/09/2020
Este ILI é uma medida de desempenho apropriada para fazer comparações internacionais gerais, mas pode ser problemático para sistemas pequenos. Existem também diferenças em como as empresas definem perdas / vazamentos a serem considerados, comparações semelhantes nem sempre são feitas. Por exemplo, se houver grande incerteza em relação ao consumo não medido. A redução da pressão da rede para reduzir as perdas reais e também pode aumentar um ILI.
### Formação técnica - gestão de vazamentos
O gerenciamento das perdas reais normalmente é realizado em quatro pilares principais, conforme o diagrama abaixo (figura 7).

Figura 7 - tabela dos quatro pilares da gestão de perdas reais
Os vazamentos podem ser identificados a partir de várias fontes, incluindo clientes ou membros do público que relatam vazamentos visíveis, ou por meio da detecção proativa de vazamentos (controle ativo de vazamentos). Embora o controle ativo de vazamentos seja realizado por técnicos de campo, nos anos mais recentes tem havido uma mudança em direção à tecnologia e ao monitoramento permanente de rede (ou redes inteligentes), prestando assistência nesta área. Os Distritos de Medição e Controle (DMCs) são frequentemente implantadas como áreas da rede para monitorar vazamentos / perdas / ANF com medição de vazão operacional e válvulas fechadas usadas para criar essas ferramentas de monitoramento, relatórios e contabilidade de água.
O ciclo de vida de um vazamento pode ser descrito pelo tempo de reconhecimento (awareness - A) onde, por exemplo, um DMC pode estar acima de sua “política mínima”. Depois que uma pesquisa de controle de vazamento ativa ocorre, o tempo de localização (location - L) pode levar vários dias e, finalmente, o tempo de reparo (repair - R) também pode levar vários dias ou mesmo semanas em alguns casos para reparos mais complexos (por exemplo, em rodovias movimentadas). Vazamentos visíveis de alto volume podem parecer dramáticos, mas em termos de gerenciamento de demanda e perdas reais, pequenos vazamentos de longa duração costumam ser os mais prejudiciais em termos de volumes gerais perdidos. Isso é ilustrado na figura 8 abaixo[9]
[9] Documento de Referência da UE - Boas Práticas de Gestão de Vazamentos, Relatório Principal, 2015

Figura 8 - detecção de vazamento, localização e tempo de reparo (referência 9)
É importante definir onde está a responsabilidade em relação a vazamentos nas redes de distribuição e quando passa a ser responsabilidade do cliente.
O gerenciamento da velocidade e da qualidade dos reparos é uma forma importante de gerenciar perdas reais, pois todos os dias os vazamentos estão contribuindo para o nível geral de perdas. A qualidade dos reparos também é importante, para garantir que, na maioria dos casos, os vazamentos sejam consertados na primeira vez e não sejam necessárias visitas repetidas, pois isso custa em termos de impacto do vazamento e também tem implicações orçamentárias.
Gerenciar a pressão é uma boa técnica para reduzir a probabilidade de falha da rede, mas a pressão mais baixa também reduz o volume perdido por vazamentos existentes. Além de gerenciar e otimizar a pressão da rede, que é um equilíbrio entre garantir os níveis de serviço aos clientes em termos de pressão da rede e reduzir a pressão para gerenciar vazamentos, é importante operar uma rede tranquila. A parada rápida no abastecimento de grandes clientes, reservatórios ou hidrantes durante a lavagem da rede pode levar a transientes de pressão, que podem causar vazamento. O monitoramento e a proteção contra transientes são outra forma de proteger a rede.
Por fim, é importante gerenciar ativos e ter um conhecimento sólido da condição e do desempenho destes, além de um programa e estratégia proativa de substituição de rede. A modelagem de deterioração de ativos pode ser usada junto com ferramentas de tomada de decisão para obter um plano de gerenciamento de ativos de melhor valor. Recomenda-se que as organizações tenham políticas de gestão de ativos em vigor, e que estas estejam vinculadas aos Planos de Gestão de Ativos Estratégicos[10]
[10] An anatomy of asset management, versão 3, Institute of Asset Management, dezembro de 2015
### Perspectivas da companhia de água
Independentemente das estruturas regulatórias, há uma série de motivadores internos que as empresas de serviços de água devem considerar ao gerenciar perdas ou ANF.
Esses incluem:
- O custo da água perdida, ou seja, o custo marginal da água. Os custos de tratamento de água e custos de bombeamento incluirão custos de energia e produtos químicos. A perda de água, portanto, está gerando um custo direto para a empresa e há um benefício em reduzir o vazamento.
- O custo do gerenciamento de vazamentos - deve ser balanceado em relação ao custo da água, ou seja, o princípio nível econômico de vazamentos.
- Pode haver um benefício de reputação da empresa com a redução de vazamentos / ANF e uma percepção positiva da mídia / partes interessadas / público de empresas que são proativas na gestão de perdas.
- Um déficit no equilíbrio entre oferta e demanda pode ter um impacto negativo sobre a concessionária de água, por exemplo, se grandes perdas e um déficit forem uma barreira para o desenvolvimento econômico, pressão política pode ser aplicada à empresa.
- Reduzir as perdas pode ser benéfico em relação à resiliência à seca.
- Reduzir as perdas pode ser benéfico para garantir que haja espaço operacional para lidar com condições climáticas extremas ou eventos operacionais. Por exemplo, reservatórios podem secar mais rapidamente durante um incidente de abastecimento de água em uma rede com grandes perdas.
- Reduzir as perdas pode reduzir a pegada de carbono de uma empresa de serviços de água.
Os fatores acima são fatores que atuam como impulsionadores para as empresas de serviços de água, independentemente da estrutura regulatória em vigor, e os reguladores podem procurar encorajar as empresas a demonstrar que esses impulsionadores e princípios-chave estão sendo considerados na operação diária da empresa.
## Estruturas regulatórias
### Considerações políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, legislativas, ambientais (PESTLE - Political, Economic, Social, Technology, Legisltive, Environmental)
As áreas-chave que são relevantes em termos de estruturas regulatórias e perdas / vazamentos / ANF estão perfeitamente resumidas pelas considerações PESTLE[11] que compreende uma estrutura que é útil para o gerenciamento estratégico de perdas (figura 9).
[11] Documento de Referência da UE: Boas Práticas sobre Gerenciamento de Vazamentos, WFD CIS WG PoM, Relatório Principal, Comissão Europeia, 2015

Figura 9 - Considerações PESTLE
A água tem uma forte dimensão política, pois os serviços públicos de água são essenciais para a vida humana e frequentemente são administrados por concessionárias de monopólio. O modelo de propriedade (pública ou privada) e a fixação de tarifas junto com o desempenho dessas empresas é uma questão política.
A economia é uma variável-chave na estrutura e é provável que seja um impulsionador-chave, especialmente para uma concessionária de água menos madura, para garantir que funcione no mínimo para seu ELL. A perda real é um bom indicador de desempenho de uma concessionária de água, em termos de eficiência, pois o sucesso exige que uma série de funções de negócios estejam alinhadas e trabalhando em conjunto. O gerenciamento de perdas reais abrange o gerenciamento de pressão, a localização de vazamentos ocultos, a reparação de vazamentos em tempo hábil e o gerenciamento de ativos da rede. Em um sentido holístico, é importante para uma concessionária de água considerar se a redução da demanda ou vazamento tem um valor melhor ou um custo menor do que o desenvolvimento de fontes de abastecimento,
Perdas reais / vazamentos podem causar problemas sociais em relação a interrupções no abastecimento, baixa pressão, danos à infraestrutura ou edificações, atrasos no trânsito e de pedestres e outros impactos negativos.
A captação de água do meio ambiente pode ser um fator chave para reduzir vazamentos, reduzir o nível de captação e beneficiar o meio ambiente.
Em alguns casos, pode haver motivações legais ou legislativas para reduzir as perdas. No Reino Unido, as empresas de água têm obrigações legais de fornecer um serviço eficiente e econômico. O desenvolvimento tecnológico pode ser um fator e uma consideração importantes, pois ao longo do tempo muitas novas soluções foram desenvolvidas e surgiram para ajudar a reduzir as perdas. A redução de perdas também está ligada à redução de carbono, devido a menos tratamento e bombeamento.
### Estruturas regulatórias do Reino Unido - uma curta história
Controle de perdas começou a aparecer dentro da estrutura regulatória após o evento de seca de 1995, que destacou a necessidade de controle de perdas não apenas para fins econômicos, mas também para a segurança do abastecimento. Muitas empresas de água afirmaram que as metas de perdas foram o principal fator que afetou seu controle de vazamentos[12], bem como o impacto das perdas no abastecimento de água durante eventos de clima seco e custos financeiros que algumas empresas incorreram no evento de clima seco de 1995 para garantir o abastecimento a seus clientes. A literatura mais recente sugere que para as empresas de água com previsão de déficits de abastecimento, o principal fator por trás da gestão e redução de perdas é a manutenção do abastecimento de água aos clientes, com o vazamento sendo incluído nos planos de gestão de recursos hídricos. A regulamentação ainda pode ser criticada por favorecer empresas com atividades ineficientes de controle ativo de vazamentos, o que pode resultar em metas mais facilmente atingíveis, portanto, penalidades financeiras ou de reputação são menos prováveis ​​de ocorrer.
[12] National Audit Office (2000) Leakage and Water Efficiency, Office of Water Services [Ofwat]
As penalidades financeiras foram estabelecidas há muito tempo na estrutura regulatória se as metas de perdas não forem cumpridas. Antes de 2015, a penalidade financeira não seria definida com antecedência e poderia ser significativa. Em alguns casos, a Ofwat escolheria não emitir uma multa após investigação, mas exigia que as empresas aumentassem os gastos com o gerenciamento de sua infraestrutura. Este foi o caso em 2006 em relação à Água do Tamisa[13]. Nos primeiros períodos desde a privatização, o foco estava em alcançar o nível econômico de vazamentos. Nos PR09 e PR14, o foco mudou para basear as metas de perdas nos princípios de nível econômico sustentável de vazamento.
[13] http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/5202432.stm
Outro desenvolvimento dentro da estrutura regulatória desde a privatização foi a inclusão do vazamento de tubos de abastecimento do cliente. Dentro do quadro regulamentar, o dono de uma propriedade é dono de todas as tubulações dentro dos limites da propriedade. Portanto, se houver um vazamento no tubo de abastecimento do cliente, é responsabilidade do proprietário consertar o vazamento. No entanto, esta parcela é responsável por uma grande parte do vazamento geral, os planos de negócios da empresa de água mostraram que esta poderia ter sido responsável por até um quarto de todo o vazamento de 2015-20. Como parte da estrutura regulatória, cada empresa de água deve ter uma política referente a este componente, no entanto, essas políticas variam entre as empresas de água. Muitas empresas fornecem detecção de vazamento gratuita para clientes fora do domicílio e, em alguns casos, reparo gratuito. No caso de um ativo com falha, por exemplo, um tubo de alimentação em mau estado, pode ser substituído gratuitamente ou pode ser fornecida uma bolsa para ajudar no pagamento da obra. Em outros casos, se os vazamentos se originam diretamente de um tubo de abastecimento do cliente, a responsabilidade pelo reparo é do cliente e não será coberta pela respectiva companhia de água. Nestes casos, assim que o vazamento for descoberto, o cliente deverá organizar o trabalho de reparo dentro de um determinado período de tempo, caso contrário, a companhia de água pode entrar em reparo, cobrando do cliente pelo trabalho.
Para o Período de Gestão de Ativos 6 (AMP 6 - Asset Management Period 6 - 2015-2020), as recompensas financeiras também fizeram parte da estrutura regulatória para desempenho superior significativo na redução de perdas. A partir da exploração dos dados disponíveis, a introdução de recompensas financeiras não teve um impacto significativo sobre as empresas de água que anteriormente lutavam para cumprir as metas de perdas, nem sobre as empresas de água que já estavam atingindo ou superando suas metas pareciam ter um desempenho um pouco superior. Deve-se observar que, dentro do AMP 6, o Reino Unido experimentou um evento de congelamento-degelo que teve um impacto significativo no desempenho das empresas de água.
Na Revisão Periódica de 2014 (PR14), a Ofwat exigiu que as empresas de água do Reino Unido (excluindo a Escócia, sob a responsabilidade do WICS e da Irlanda do Norte) propusessem metas de perdas como parte do estabelecimento de Compromissos de Desempenho. Estes deveriam ser baseados na nível econômico sustentável de vazamentos, irrestrita onde não havia déficit de oferta e demanda, ou restrita onde os déficits de oferta e demanda no processo de planejamento de recursos hídricos exigiam que as empresas procurassem reduzir as perdas abaixo do nível econômico sustentável de vazamento e comparassem as reduções de perdas com o desenvolvimento de opções do lado da oferta. Havia uma liberdade considerável dada às empresas e, como resultado no AMP6, as metas de perdas e recompensas e penalidades não eram consistentes. Algumas empresas propuseram estar sempre em recompensa ou penalidade, enquanto outras propuseram uma zona morta para operar para fazer concessões para o clima. A maioria das empresas tinha uma meta com base nas perdas anuais relatadas, mas algumas decidiram mudar para uma média de três anos. A maioria das empresas de água tinha uma meta de perdas ou faixa de banda morta reduzida em relação ao AMP6, com exceção de duas empresas. A maior redução foi proposta pela Affinity Water (16%).
Historicamente, as empresas de água, desde a privatização, estiveram em estágios diferentes em termos de maturidade de seus balanços hídricos e a qualidade dos dados associados a eles variava. Ofwat preferia que as empresas permanecessem consistentes com sua metodologia de relatório histórico e, por exemplo, na estimativa de perdas de baixo para cima (bottom up), uma gama de estatísticas de uso noturno diferentes estava em uso por empresas diferentes. Algumas empresas também excluíram os períodos de verão, devido ao elevado uso noturno. Com o advento de recompensas e penalidades, muitas empresas de água questionaram isso e a discussão por meio da Water UK levou à criação de um projeto de revisão para derivar uma metodologia de relatório consistente para perdas e outros compromissos de desempenho importantes, como interrupções no fornecimento. Ofwat apoiou fortemente essa abordagem, e aconselhou a indústria a desenvolver a metodologia através do UKWIR e Water UK, e afirmou que se a metodologia consistente não fosse desenvolvida através desta rota, eles imporiam uma nova metodologia consistente
As mudanças sutis em como o ELL / SELL se desenvolveu estão resumidas na figura 10 abaixo:

Figura 10 - Nível econômico sustentável de vazamento
Ofwat estabeleceu uma estrutura PR14 que incluía os seguintes elementos-chave:
- O envolvimento do cliente. As empresas receberam a responsabilidade de se envolver com seus clientes para entender suas prioridades e preferências.
- Concentre-se nos resultados. Cada empresa desenvolveu um conjunto de resultados juntamente com os compromissos de desempenho associados, para refletir as prioridades de seus clientes conforme identificadas por meio do processo de engajamento.
- Revisão baseada em risco. Foi adotada uma abordagem baseada no risco para avaliar os planos de negócios das empresas, com foco nas questões que poderiam ter o maior impacto sobre os clientes. As empresas que demonstraram que seus planos atendiam aos melhores interesses dos clientes receberam benefícios financeiros e de reputação diretos.
- Abordagem de Despesa Total (Totex - total expenditure). Ao invés de dividir o subsídio de despesas das empresas em despesas de capital e despesas operacionais, foram consideradas suas despesas totais como um todo.
- Pacote equilibrado de risco e retorno. Os riscos foram alocados à parte mais capaz de gerenciá-los e foi exigido que as empresas tivessem incentivos significativos para a entrega de resultados. Isso significa que as empresas são incentivadas a oferecer o melhor serviço aos clientes.
### Quadro regulatório atual do Reino Unido
Ofwat publicou sua metodologia final em dezembro de 2017 para PR19, após uma consulta sobre a metodologia em julho de 2017[14]. Na Revisão de Preços, Ofwat definiu o quadro para planos de negócios para incentivar a inovação e melhorias no desempenho em todo o setor. Durante esse processo, Ofwat examina e desafia os planos de negócios da empresa para garantir que sejam eficientes, acessíveis aos clientes e forneçam resiliência, bem como cumpram as obrigações legais e de licenciamento das empresas de serviços de água. Durante o processo, os preços de cinco anos são definidos.
[14] Delivering Water 2020: Our Final Methodology for the 2019 price review, Ofwat, dezembro de 2017
No PR19, Ofwat buscou basear-se nos princípios da estrutura do PR14 e definir prioridades estratégicas que incluíam:
- Garantindo resiliência de longo prazo
- Protegendo clientes
- Fazendo os mercados funcionarem
Os principais temas para PR19 incluíram:
1. Excelente atendimento ao cliente - incluindo a participação ativa das opiniões dos clientes na definição de Compromissos de Desempenho.
2. Resiliência de longo prazo na rodada - incluindo todos os aspectos de resiliência, incluindo operacional, corporativo e financeiro.
3. Contas acessíveis - garantindo uma boa relação qualidade / preço.
4. Inovação - novas formas de trabalhar.

#### Perdas no PR19
Na metodologia PR19, Ofwat se referiu à revisão SMC SELL de 2012 e reiterou os seguintes pontos-chave:
- Nível Econômico Sustentável de Perdas tende a manter o status quo, pois é baseado no conhecimento atual e nos custos ou técnicas atuais.
- Nível Econômico Sustentável de Perdas não incentiva a eficiência ou inovação - se o gerenciamento de vazamento atual em uma empresa for ineficiente, o Nível Econômico Sustentável de Perdas não incentiva as empresas a melhorar e não incentiva a inovação.
- As empresas são avessas ao risco em relação ao planejamento dos recursos hídricos, resultando na inércia em relação à redução de vazamentos.
A Figura 11 foi incluída por Ofwat na metodologia final do PR19 para demonstrar o ponto de inércia.

Figura 11 - tendências de perdas reais de longo prazo no Reino Unido
Como resultado, Ofwat definiu um desafio para as empresas e esperava que elas propusessem compromissos de desempenho ampliados para vazamentos, após o envolvimento com seus clientes e grupos de desafio de clientes associados. Eles definem os seguintes desafios:

Aumentando os níveis de comprometimento de desempenho para perdas
Esperamos que as empresas proponham aumentar os níveis de comprometimento de desempenho para perdas após o engajamento com seus clientes.
As empresas devem definir níveis de comprometimento de desempenho de perdas para:
- alcançar previsão de desempenho do quartil superior (em relação à perda por imóvel, por dia e perda por quilômetro de rede por dia) onde isso não está sendo alcançado - ou justificar por que isso não é apropriado;
- alcançar pelo menos uma redução de 15% nas perdas (um ponto percentual a mais do que o maior compromisso de redução na RP 14) - ou justificar por que isso não é apropriado; e
- alcançar a maior redução percentual real alcançada pela empresa desde PR14 - ou justificar por que isso não é apropriado.
A metodologia de relatório de perdas consistente também foi um requisito estabelecido na estrutura regulatória.
### Desenvolvimentos PR24
O Reino Unido está enfrentando desafios significativos de longo prazo na manutenção de saldos saudáveis ​​de oferta e demanda, especialmente no sudeste da Inglaterra nas próximas décadas. Isso se deve em parte à previsão do crescimento populacional, mas também a incerteza das mudanças climáticas e seus impactos associados representam um fator chave para economizar água.
A Agência Ambiental publicou uma estrutura nacional[15]em 2020, que descreve a necessidade de longo prazo de reduzir a demanda, incluindo perdas, pela metade dos níveis atuais até 2050. A indústria do Reino Unido está no nível econômico sustentável de vazamento de curto prazo ou abaixo dele, e há um fator considerável para reduzir isso significativamente. A redução do vazamento no longo prazo pode ser mais acessível do que algumas das opções de abastecimento de água mais caras, como a dessalinização.
[15] Atendendo às nossas necessidades futuras de água: uma estrutura nacional para o planejamento de recursos hídricos, versão 1, março de 2020, Agência Ambiental
A fim de impulsionar a inovação, Ofwat criou uma Competição de Inovação, onde as empresas podem se inscrever para obter financiamento para encontrar novas soluções ou melhores formas de trabalhar.
### Opções para definir metas
Existem várias opções que podem ser consideradas para a definição de metas, resumidas na figura 12 abaixo:
Aproximação	Companhia	Regulador	Comentários
Nível Econômico de Vazamentos (ELL) - irrestrito	Este deve ser considerado o requisito mínimo para o estabelecimento de metas onde não há déficit de oferta e demanda.	Garantir uma abordagem razoavelmente consistente para relatórios de perdas / balanço hídrico, além dos custos de água e gerenciamento de perdas.	Isso é apropriado como ponto de partida. Não leva em consideração o vazamento no balanço de oferta e demanda e no planejamento de recursos hídricos.
Nível Econômico de Vazamentos (ELL) - restrito	Este deve ser considerado o requisito mínimo para o estabelecimento de metas onde há um déficit no balanço de oferta e demanda.	Garantir uma abordagem razoavelmente consistente para relatórios de perdas / balanço hídrico, além dos custos de água e gerenciamento de perdas.	Isso é apropriado como ponto de partida.
Nível Econômico Sustentável de Vazamentos (SELL) - irrestrito	Isso gera externalidades como carbono, custos sociais e custos ambientais para o ELL.	As externalidades de SELL podem afetar os dois lados da equação - há impactos positivos e negativos.	A inclusão de externalidades não teve um impacto significativo no ELL da experiência do Reino Unido.
Nível Econômico Sustentável de Vazamentos (SELL) - restrito	Isso gera externalidades como carbono, custos sociais e custos ambientais para o ELL.	As externalidades de SELL podem afetar os dois lados da equação - há impactos positivos e negativos.	É importante não duplicar os benefícios como parte do planejamento de recursos hídricos.
ILI	O ILI fornece uma medida relativamente simples com base na relação entre as perdas reais atuais e o nível teórico de perdas mínimas alcançáveis .	Na ausência de qualquer avaliação do tipo ELL, o ILI oferece uma medida simples para monitorar o desempenho.	Observe que a redução da pressão pode resultar no aumento do ILI.
% de Volume de Entrada	Isso não é recomendado para uso na definição de metas.	Isso não é recomendado para uso na definição de metas.	A mudança na demanda em relação a perdas / vazamentos pode resultar em enganos. Essa métrica é aceitável para o contexto, mas não é útil como um regulador ou meta de desempenho.
Abordagens de fronteira	Em empresas / sistemas maduros, pode ser uma consideração usar abordagens de fronteira para comparar zonas e definir metas com base no desempenho de fronteira.	Pode haver razões válidas para uma gama de desempenho, incluindo idade / condição da rede, pressão, topografia, etc.	Normalmente, essa é uma abordagem que seria considerada para sistemas mais maduros.
PESTLE	Em uma abordagem colaborativa com os reguladores, é possível determinar metas baseadas em volume contra uma gama mais ampla de considerações além da economia.	Em uma abordagem colaborativa com os reguladores, é possível determinar metas baseadas em volume contra uma gama mais ampla de considerações além da economia.	Essa abordagem pode começar com ELL / SELL e considerar fatores estratégicos mais amplos para chegar a um acordo sobre uma meta mais ampla.
Nível ético de vazamento	Esta pode ser uma abordagem que pode se basear em outras abordagens, incluindo questões relacionadas a se a tomada de decisões éticas pode influenciar os níveis de desempenho definidos.	Isso exigiria o desenvolvimento do pensamento e da liderança inovadora em torno de uma estrutura apropriada.

Figura 12 - opções para definir metas

A abordagem da estrutura regulatória do Reino Unido de PR19 pode talvez ser melhor descrita como exigindo um Nível Econômico Sustentável de Vazamentos restrita (ou seja, opções de vazamento foram incluídas para ir além do Nível Econômico Sustentável de Vazamentos de curto prazo, nos processos de tomada de decisão de planejamento de recursos hídricos) com uma forte dose de incentivo político para desafiar as empresas a fazer mais, com base na necessidade de longo prazo de reduzir a demanda e resolver déficits de balanço de oferta e demanda de previsão de longo prazo.
## Lições aprendidas - estruturas regulatórias
Há uma série de observações e lições aprendidas que podem ser vistas na revisão da literatura, e elas são refletidas nas entrevistas com as partes interessadas.
O Nível Econômico de Vazamentos - ELL e o Nível Econômico Sustentável de Vazamentos - SELL foram conceitos importantes para o setor de água do Reino Unido na redução do vazamento na década de 1990 em direção ao ELL, e isso resultou na redução do vazamento em um terço no início dos anos 2000. No entanto, o ELL resultou em um período de inércia. O Reino Unido talvez tenha perdido uma oportunidade depois que a revisão do SMC SELL em 2012 destacou a necessidade de o vazamento ser uma parte integrante do processo de planejamento de recursos hídricos, em vez de apenas uma contribuição para ele. A disponibilidade de água é um problema nacional e, se algumas empresas tiverem excedente de água, a redução das perdas pode abrir ainda mais o potencial de transferência e comercialização de água. A metodologia de planejamento de recursos hídricos foi atualizada para a revisão de preços de 2019 e o plano de gestão de recursos hídricos, e isso resultou no vazamento sendo considerado de forma mais holística, juntamente com uma maior conscientização sobre o crescimento populacional e os impulsionadores das mudanças climáticas. Isso levou os reguladores a desafiar as empresas a fazer mais.
Na revisão de preços de 2014, recompensas financeiras e penalidades foram trazidas relacionadas a medidas de desempenho, como perdas, mas isso por si só fez pouco para fazer uma diferença significativa no desempenho. Sem os direcionadores mais amplos e uma abordagem mais holística, as empresas ainda não estavam dispostas a assumir maiores riscos na redução de vazamentos, especialmente considerando o risco representado por variações no clima que poderiam afetar o desempenho. Por exemplo, verões quentes e secos ou invernos frios, se ocorrerem mais do que o esperado em média, podem resultar na perda de uma recompensa com empresas que financiaram investimentos adicionais.
Ao definir metas de perdas, Ofwat sempre preferiu definir metas com base no volume total de vazamento. Isso geralmente é considerado uma coisa boa pela indústria, pois leva a uma melhoria real do desempenho, em vez do uso de porcentagens ou métricas de ILI que nem sempre refletem as mudanças reais que estão ocorrendo.
Ofwat havia permitido que as empresas do Reino Unido relatassem vazamentos usando metodologias de relatório sutilmente diferentes, e foi apenas em abril de 2020 que eles adotaram uma abordagem consistente de relatórios. Isso é algo que potencialmente poderia ter acontecido antes e, no contexto do planejamento de recursos hídricos, é importante ter uma metodologia de relatório consistente.
Desde os estágios iniciais após a privatização, a importância da qualidade dos dados foi uma lição importante a ser aprendida. A seca de 1995 foi um evento significativo que levou à cúpula da água em 1997. As melhorias na estimativa de perdas reais foram um passo fundamental, seguido pelo estabelecimento de metas baseadas em nível econômico de vazamentos, no entanto, essas metas foram alcançadas no início de 2000 e a inércia foi estabelecida. Demorou até 2019 para reconhecer plenamente que as perdas e a demanda precisam reduzir a longo prazo, e reduzir as perdas não é necessariamente rápido para atingir e, portanto, uma prioridade para começar a reduzir as perdas além do nível econômico de vazamentos talvez seja a decisão certa de uma perspectiva individual da empresa, mas não é certo para a sociedade como um todo e para o meio ambiente
A indústria do Reino Unido também aprendeu, até certo ponto, a operar dentro do sistema regulatório com ciclos de 5 anos, e é encorajador que o pensamento de longo prazo esteja agora na vanguarda das estruturas regulatórias atuais. O investimento necessário em infraestrutura envelhecida é algo que será necessário, se o vazamento for reduzido para as metas ambiciosas de 50% até 2050, em relação aos níveis atuais.
## Estudo de caso
Esta seção fornece uma breve visão geral da jornada de longo prazo e um resumo do desempenho atual no Reino Unido. Observa-se que as perdas no Reino Unido se referem às perdas na rede da empresa (adutoras, reservatórios e rede de distribuição), bem como vazamento no ramais. O elemento do ramal de abastecimento do cliente dentro da propriedade é da responsabilidade dos clientes em termos de propriedade do ativo, mas as empresas de água são responsáveis ​​por fugas no ramal (ramal até o limite da propriedade).
### South East Water
South East Water foi uma das empresas de melhor desempenho com desempenho de vazamento de quartil superior no momento da revisão PR19[16]. O gráfico a seguir é um extrato de seu plano de gerenciamento de recursos hídricos. Isso demonstra a jornada desde o ano 2000 e como nos primeiros anos após a privatização, reduções significativas estavam ocorrendo. A tendência continuou a diminuir, mas a um ritmo muito mais lento. A região sudeste enfrenta pressões consideráveis ​​de recursos hídricos e tem mais de 90% de todas as propriedades medidas. Observe que nível econômico sustentável de vazamentos de curto prazo para a empresa é de 112,2 Ml / d e observe que, em alguns anos, o clima de inverno ameno e o bom desempenho no gerenciamento de perdas podem resultar em níveis de relatório significativamente abaixo da meta regulatória (figura 13).
[16] Plano de Gestão de Recursos Hídricos de 2020 a 2080, South East Water, julho de 2019

Figura 13 - Perdas históricas da South East Water (referência 16)
A previsão de longo prazo representa uma redução nas perdas de cerca de 50% dos níveis atuais, até 2050 com a redução inicial mais rápida impulsionada pelo desafio do Ofwat no PR19 de começar a fazer uma redução no perdas de 15% até 2025 (figura 14).

Figura 14 - Previsão de perdas de longo prazo da South East Water para o ano seco do WRMP19[17]
[17] South East Water, tabela de plano de gestão de recursos hídricos final do ano seco para a empresa, julho de 2019

### Dwr Cymru Welsh Water (DCWW) - estudo de caso AMP7 - Compromisso de desempenho de perdas
As figuras a seguir são um exemplo do Compromisso de Desempenho Ofwat AMP7 (2020 a 2025) para vazamento para DCWW[18]. Abaixo estão as capturas de tela da determinação final específica para DCWW, e Ofwat resume sua posição em um documento de visão geral[19].
[18] PR19 determinações finais: Dŵr Cymru - Apêndice de compromisso de desempenho de resultados, Ofwat, dezembro de 2019
[19] https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/price-review/2019-price-review/final-determinations/ e PR19 determinações finais: entregando resultados para apêndice de política de clientes, Ofwat, abril de 2020
As empresas de água propõem suas metas, com base nas orientações e informações fornecidas no marco regulatório. Envie um rascunho de determinação, receba feedback e envie uma determinação final. Ofwat publicou os dados específicos da empresa em dezembro de 2019 para AMP7 (2020 a 2025) e, em seguida, publicou um relatório resumido. As empresas tiveram a opção de aceitar a determinação ou contestá-la por meio da Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA).
A determinação final estabelece os detalhes em relação à orientação de relatórios a seguir, e o nível de desempenho e recompensas e penalidades associadas.

No exemplo usado aqui, o Compromisso de Desempenho é definido com base em uma redução percentual nas perdas usando um valor médio de 3 anos, exigindo uma redução de 13,3% até 2024/25. A empresa enfrenta recompensas de £ 0,143 milhões por Ml / d por ano se superar, ou uma penalidade de £ 0,168 milhões por Ml / d por ano se não atingir suas metas em qualquer ano.
# Questionário e Entrevistas
Mais informações para ajudar a cumprir os objetivos deste estudo serão obtidas por meio de entrevistas com reguladores e empresas de água. Dos temas encontrados na revisão da área de trabalho, foi elaborado um questionário. O questionário atual pode ser encontrado no Apêndice A. As perguntas do questionário incluem 2 formas de perguntas, com avaliaçoes de 1 a 5 e texto livre. As perguntas incluem:
- Como está o atual desempenho das perdas na Inglaterra e no País de Gales?
- Como as incertezas em torno dos dados e cálculos de vazamento devem ser tratadas?
- Como você acha que as empresas de água podem atingir as metas de perdas de curto e longo prazo?
- O que você acha que o setor de água aprendeu nos últimos 30 anos sobre como abordar o gerenciamento de perdas dentro da estrutura regulatória?
- Qual foi a regulamentação mais significativa em relação ao gerenciamento de vazamentos e por quê?

As notas da entrevista são fornecidas abaixo.

Simon Beal
Nome		Simon Beal
Função		Consultor independente
Organização		Consultores Beal
Duração da Carreira		Mais de 30 anos
Histórico de trabalho relevante		Simon trabalhou em uma série de projetos relacionados à gestão de perdas, para empresas de água do Reino Unido, foi consultor / auditor de perdas e entregou projetos para a Defra, Ofwat e a Agência Ambiental.

Não.	Pergunta		Muito pobre / mínimo	Pobre	Média	Muito bom	Excelente / mais
1	Como você classificaria o desempenho de perdas atual na Inglaterra, País de Gales e Escócia hoje em comparação com 5 ou 10 anos atrás?		1	2	3	4	5
2	Como você descreveria a atitude das empresas de água em relação à gestão de perdas? Às vezes, faça o que é certo do ponto de vista regulamentar, em vez de		1	2	3	4	5
3	Você acha que as estruturas regulatórias são influentes em relação ao desempenho de perdas?		1	2	3	4	5
4	Como você acha que as empresas de água, partes interessadas e reguladores se comunicam / colaboram?		1	2	3	4	5
5	Você acha que as penalidades financeiras são eficazes em relação ao desempenho de perdas? Publicidade e multa		1	2	3	4	5
6	Você acha que as recompensas financeiras são eficazes em relação ao desempenho do perdas?		1	2	3	4	5
7	Até que ponto você acha que as melhorias nos dados das empresas de água foram importantes à medida que a estrutura regulatória amadureceu?		1	2	3	4	5

Não.	Pergunta		Responda
8	Como as incertezas em torno dos dados e cálculos de perdas devem ser tratadas?		Difícil - dentro das metas de necessidade regulatória de f / w. O vazamento é uma estimativa, assim como ELL / SELL, geralmente um intervalo. A perspectiva regulatória precisa fornecer orientação sobre como trabalhar dentro de uma faixa.
9	Quem é o responsável pelo desempenho e melhoria das perdas? É uma organização ou múltipla?		Empresas de água.
10	Como a melhoria do desempenho de perdas deve ser financiada? Esses métodos de financiamento são sustentáveis?		Em última análise, o cliente paga por meio de contas, mas faz parte de um plano de gerenciamento de ativos, cuidando não apenas de vazamentos na rede.
11	Quais são os incentivos mais motivadores para melhorar o desempenho de perdas?		Má imprensa / publicidade, ao lado de tabelas classificativas. Não quero ser o pior.
12	Como você reconhece e considera as diferenças individuais entre as empresas de água ao considerar as perdas e as metas?		É importante comparar, mas concentre-se na melhoria ano após ano. Não sobre o nível absoluto, mas a tendência e a direção da viagem.
13	Como você acha que as empresas de água podem atingir as metas de perdas de curto e longo prazo?		Renovação de ativos de longo prazo, direcionada apropriadamente. Curto prazo, encontrar e consertar mais rápido. Gestão de Pressão prevenindo problemas futuros. Também decidir o que é perdas - uso do cliente.
14	O que você acha que o setor de água aprendeu nos últimos 20 anos sobre como abordar o gerenciamento de perdas dentro da estrutura regulatória?		Trazendo economia - ELL e SELL foram uma parte fundamental do processo. A política mínima é a chave - quão baixo pode ser alcançado em cada DMC. Integração e outros custos / benefícios para questões de oferta e demanda. Redução atual de 15% em AMP7 - aspiração que foi tratada como alvo. / Ainda precisa tomar decisões econômicas, melhor valor.
15	Quais são os pontos fracos atuais dentro da estrutura regulatória em relação ao gerenciamento de perdas e por que esses pontos fracos?		Permaneça sempre - o que é perdas / uso. Consistência de relatórios - pode sufocar melhorias nos dados / compreensão. Barreira para melhorar os dados.
16	Como as regulamentações podem mudar para remover essas deficiências da estrutura regulamentar?		Regular a mudança pode ser mais útil com uma medida combinada de olhares para perdas, picos - foco mais amplo de gerenciamento de rede e menos apenas nos alvos de perdas. Melhores incentivos gerais. Vazamento e tensão de ruptura da rede - recompensa por um lado, penalidade por outro. Equilibrar penalidades e recompensas entre os indicadores - é preciso verificar o que é certo para os ativos / rede em geral.
17	Que conselho você daria a outras áreas que buscam usar a estrutura regulatória para melhorar o desempenho de perdas?		A rota do Reino Unido funcionou muito bem - estabelecendo alvos arbitrários primeiro - década de 1990. Depois, ELL - dentro de um intervalo e da perspectiva de gerenciamento de ativos. Em seguida, a próxima etapa é construída no SDB do processo WRMP. Meça, entenda e então estabeleça metas realistas dentro de intervalos. Em seguida, pode-se olhar para a economia e, depois, para mais economias - o regulamento do Reino Unido tem sido bom nesse sentido. / Consistência - relatórios - funcionou bem em retrospectiva. Suficiente flexibilidade para personalizar os próprios dados, mas afastou-se dos percentis de baixo para cima. O método consistente é uma boa força. Metodologia nacional faz sentido
18	Qual foi a regulamentação mais significativa em relação ao gerenciamento de perdas e por quê?		Maior compreensão - ELL. Necessário para entender os dados e para onde a perda estava indo. Custo da água. Política mín. Integrado no planejamento de menor custo - aprendeu mais e as metas mais realistas vieram disso.
19	Que oportunidades de investimento privado surgiram desde a privatização da indústria de água?		Benefícios de contratação - pagamento por contatos do tipo resultado.
20	Como as oportunidades de investimento privado mudarão no futuro?		Vai estar em torno da tecnologia para reagir mais rapidamente. Não tenho certeza de quanto mais ela pode realmente ir por localizar / consertar - oportunidades para melhores técnicas de renovação da rede elétrica. Não gere custos mínimos em termos de renovação da rede.
21	Quais você considera as principais barreiras para reduzir perdas?		Dinheiro / financiamento / financiamento - especialmente onde começa a renovação de ativos. Gastar dinheiro em soluções com retorno de longo prazo. Empresas privadas focadas em lucros e ganhos de curto prazo. Ganhos rápidos são uma função de reg.

Paul Saynor
Nome		Paul Saynor
Função		Chefe de Estratégia de Recursos Hídricos e Abastecimento
Organização		Wessex Water
Duração da Carreira		28 anos
Histórico de trabalho relevante		Paul trabalhou no setor de água do Reino Unido por 28 anos, mais recentemente na Wessex Water, mas antes disso na Northumbrian Water, e também em consultoria no início de sua carreira.

Não.	Pergunta		Muito pobre / mínimo	Pobre	Média	Muito bom	Excelente / mais
1	Como você classificaria o desempenho de perdas atual na Inglaterra, País de Gales e Escócia hoje em comparação com 5 ou 10 anos atrás?		1	2	3	4	5
2	Como você descreveria a atitude das empresas de água em relação à gestão de perdas? Às vezes, faça o que é certo do ponto de vista regulamentar, em vez de		1	2	3	4	5
3	Você acha que as estruturas regulatórias são influentes em relação ao desempenho de perdas?		1	2	3	4	5
4	Como você acha que as empresas de água, partes interessadas e reguladores se comunicam / colaboram?		1	2	3	4	5
5	Você acha que as penalidades financeiras são eficazes em relação ao desempenho de perdas? Publicidade e multa		1	2	3	4	5
6	Você acha que as recompensas financeiras são eficazes em relação ao desempenho do perdas?		1	2	3	4	5
7	Até que ponto você acha que as melhorias nos dados das empresas de água foram importantes à medida que a estrutura regulatória amadureceu?		1	2	3	4	5

Não.	Pergunta		Responda
8	Como as incertezas em torno dos dados e cálculos de perdas devem ser tratadas?		Sempre há incerteza em relação à estimativa de perdas, e as empresas precisam se planejar para a incerteza, por exemplo, impactos climáticos severos (quente / seco ou frio / gelo). Há maior controle sobre perdas do que, digamos, o consumo per capita.
9	Quem é o responsável pelo desempenho e melhoria do perdas? É uma organização ou múltipla?		80% empresa, 10% cliente, 10% regulador. Sem a regulamentação, as empresas podem demorar para reconhecer as questões de longo prazo em torno do crescimento populacional e das mudanças climáticas. Acho que eles chegariam lá, mas levaria mais tempo fora de um marco regulatório.
10	Como a melhoria do desempenho de perdas deve ser financiada? Esses métodos de financiamento são sustentáveis?		A abordagem atual talvez não seja sustentável, pois temos que ir além do ELL, não há foco suficiente na gestão de ativos e as taxas de reposição no Reino Unido estão agora muito baixas novamente. Muito foco nas soluções de curto prazo, o que pode ser prejudicial a longo prazo.
11	Quais são os incentivos mais motivadores para melhorar o desempenho de perdas?		O equilíbrio entre oferta e demanda, impulsionadores do planejamento de recursos hídricos e recompensas e penalidades.
12	Como você reconhece e considera as diferenças individuais entre as empresas de água ao considerar as perdas e as metas?		A mídia impulsiona a necessidade de comparar, por exemplo, o site da Discover Water. O público não entende a complexidade e os detalhes sobre porque as coisas são diferentes, ou o esforço significativo necessário para apenas ficar parado com o vazamento. Então, há complexidade em torno de quais métricas - volumes, piscinas olímpicas, vazamento por km de rede, vazamento por propriedade etc.
13	Como você acha que as empresas de água podem atingir as metas de perdas de curto e longo prazo?		No longo prazo, deve haver uma mudança em direção a mais renovação e reabilitação da rede, em relação aos níveis atuais. Uma abordagem de gerenciamento de ativos mais holística.
14	O que você acha que o setor de água aprendeu nos últimos 20 anos sobre como abordar o gerenciamento de perdas dentro da estrutura regulatória?		A indústria aprendeu que pode fazer isso. Pode reduzir as perdas. Melhor monitoramento, melhor contabilidade e melhor tecnologia, tudo isso faz parte. Os recursos de forma mais ampla são um fator-chave.
15	Quais são os pontos fracos atuais dentro da estrutura regulatória em relação ao gerenciamento de perdas e por que esses pontos fracos?		Antes de abril de 2020, não havia consistência nas formas como as empresas relatavam o vazamento. A água tem um valor muito baixo.
16	Como as regulamentações podem mudar para remover essas deficiências da estrutura regulamentar?		A orientação atualizada no PR19 resolveu isso.
17	Que conselho você daria a outras áreas que buscam usar a estrutura regulatória para melhorar o desempenho de perdas?		Em primeiro lugar, seja claro para o controlador, porque você precisa fazer algo, porque a necessidade de reduzir vazamentos ou perdas. / A água precisa ser avaliada como uma mercadoria e, muitas vezes, não há conexão real suficiente com o meio ambiente.
18	Qual foi a regulamentação mais significativa em relação ao gerenciamento de perdas e por quê?		John Prescott e a cúpula da água em 1997. Seca em 1995. Isso realmente deu um empurrão no setor, e não muito atrás está a revisão do PR19 com o desafio de reduzir em 15%.
19	Que oportunidades de investimento privado surgiram desde a privatização da indústria de água?		O aumento do uso de empreiteiros - localizar e consertar teve um grande crescimento. Cada empresa tem uma abordagem um pouco diferente, mas no geral tem visto um grande crescimento.
20	Como as oportunidades de investimento privado mudarão no futuro?		A nova tecnologia tem um papel importante. AMI / medição inteligente, sensores de rede, transientes de pressão - muitas oportunidades para fornecedores e até universidades se envolverem na inovação.
21	Quais você considera as principais barreiras para reduzir perdas?		Dinheiro, pessoas qualificadas, habilidades, treinamento e atualização com os avanços tecnológicos.

Michelle Ashford
Nome		Michelle Ashford
Função		Diretora de operações
Organização		WICS
Duração da Carreira		Mais de 30 anos
Histórico de trabalho relevante		Michelle trabalhou para várias empresas de água do Reino Unido e na regulamentação da Ofwat e atualmente exerce sua função no WICS.

Não.	Pergunta		Muito pobre / mínimo	Pobre	Média	Muito bom	Excelente / mais
1	Como você classificaria o desempenho de perdas atual na Inglaterra, País de Gales e Escócia hoje em comparação com 5 ou 10 anos atrás?		1	2	3	4	5
2	Como você descreveria a atitude das empresas de água em relação à gestão de perdas? Às vezes, faça o que é certo do ponto de vista regulamentar, em vez de		1	2	3	4	5
3	Você acha que as estruturas regulatórias são influentes em relação ao desempenho de perdas?		1	2	3	4	5
4	Como você acha que as empresas de água, partes interessadas e reguladores se comunicam / colaboram?		1	2	3	4	5
5	Você acha que as penalidades financeiras são eficazes em relação ao desempenho de perdas? Publicidade e multa		1	2	3	4	5
6	Você acha que as recompensas financeiras são eficazes em relação ao desempenho das perdas?		1	2	3	4	5
7	Até que ponto você acha que as melhorias nos dados das empresas de água foram importantes à medida que a estrutura regulatória amadureceu?		1	2	3	4	5

Não.	Pergunta		Responda
8	Como as incertezas em torno dos dados e cálculos de perdas devem ser tratadas?		A melhoria dos dados é um fator significativo no gerenciamento de perdas, dê um passo para trás e considere o que é necessário. A falta de medição pode ser um desafio, especialmente na Escócia, levando a uma incerteza maior do que o necessário no balanço hídrico. Monitoramento de pequenas áreas nem sempre são representativos. Ver a mudança de desempenho apenas devido às mudanças no papel é frustrante e é útil quando as empresas são transparentes sobre o que está acontecendo. Confiança e segurança são fundamentais, pois, em última análise, uma abordagem de linha dura não beneficia os clientes ou acionistas.
9	Quem é o responsável pelo desempenho e melhoria das perdas? É uma organização ou múltipla?		70% empresa, 20% regulador, 10% cliente. Os reguladores precisam penalizar a má tomada de decisão, mas geralmente a fiscalização adequada e proporcional é melhor, por exemplo, os reguladores não devem ser muito rápidos em fiscalizar se o motivo for explicável, como condições meteorológicas extremas e uma meta foi perdida por pouco.
10	Como a melhoria do desempenho de perdas deve ser financiada? Esses métodos de financiamento são sustentáveis?		Não, os métodos atuais não são sustentáveis. Precisamos olhar o problema na rodada, com um planejamento de recursos hídricos e gestão de ativos. Precisamos valorizar a água em um contexto social, olhar para os ativos, os níveis de serviço e o meio ambiente em um sentido holístico.
11	Quais são os incentivos mais motivadores para melhorar o desempenho de perdas?		Agregando valor, garantindo que haja água suficiente disponível para uso. Reputação.
12	Como você reconhece e considera as diferenças individuais entre as empresas de água ao considerar as perdas e as metas?		Não. As comparações são amplamente sem sentido, existem tantos fatores diferentes, redes diferentes, pressões e assim por diante. Concentre-se no que é importante para uma zona ou empresa, trabalhe para entregar o melhor valor nessa área.
13	Como você acha que as empresas de água podem atingir as metas de perdas de curto e longo prazo?		Deve haver uma abordagem holística - de acordo com a resposta da pergunta 10. Gestão de ativos, planejamento de recursos hídricos, meio ambiente, valor da água para a sociedade.
14	O que você acha que o setor de água aprendeu nos últimos 20 anos sobre como abordar o gerenciamento de perdas dentro da estrutura regulatória?		A Inglaterra e o País de Gales desenvolveram uma abordagem e planos mais simples e integrados para as necessidades do sistema em geral. Há um foco no valor para os clientes. As metas não são necessariamente o caminho certo, é importante incentivar o valor e olhar para as coisas de forma holística. ELL e SELL podem ser usados ​​para se esconder e dar algo que é certo para uma empresa, mas não certo para a sociedade, para o ambiente em geral.
15	Quais são os pontos fracos atuais dentro da estrutura regulatória em relação ao gerenciamento de perdas e por que esses pontos fracos?		SELL e ELL podem estar ocultos, e não necessariamente levando ao resultado certo para o sistema como um todo, para a sociedade.
16	Como as regulamentações podem mudar para remover essas deficiências da estrutura regulamentar?		Promover e incentivar abordagens de melhor valor.
17	Que conselho você daria a outras áreas que buscam usar a estrutura regulatória para melhorar o desempenho de perdas?		Olhe para o problema de forma holística e não apenas da perspectiva de uma empresa de água. Concentre-se também nos ativos antigos.
18	Qual foi a regulamentação mais significativa em relação ao gerenciamento de perdas e por quê?		Encontrar maneiras de incentivar a entrega de valor em um sentido holístico, não olhando apenas para a redução de vazamentos por si só, mas entendendo os motivadores e porque algo é necessário.
19	Que oportunidades de investimento privado surgiram desde a privatização da indústria de água?		A privatização deu certo, no sentido em que resultou em um investimento significativo no setor.
20	Como as oportunidades de investimento privado mudarão no futuro?		Não olhando apenas para o investimento e lucro, mas também para os benefícios mais amplos, por exemplo, capital natural.

Nigel Sanders
Nome		Nigel Sanders
Função		Diretor - Infraestrutura do Reino Unido
Organização		Turner e Townsend
Tempo de serviço		Mais de 25 anos na indústria
Histórico de trabalho relevante		Nigel tem vasta experiência de trabalho em regulamentação e para empresas de consultoria privadas, e cresceu e desenvolveu funções de garantia técnica em empresas de consultoria multinacionais como Jacobs e, atualmente, T&T.

Não.	Pergunta		Muito pobre / mínimo	Pobre	Média	Muito bom	Excelente / mais
1	Como você classificaria o desempenho de perdas atual na Inglaterra, País de Gales e Escócia hoje em comparação com 5 ou 10 anos atrás?		1	2	3	4	5
2	Como você descreveria a atitude das empresas de água em relação à gestão de perdas? Às vezes, faça o que é certo do ponto de vista regulamentar, em vez de		1	2	3	4	5
3	Você acha que as estruturas regulatórias são influentes em relação ao desempenho de perdas?		1	2	3	4	5
4	Como você acha que as empresas de água, partes interessadas e reguladores se comunicam / colaboram?		1	2	3	4	5
5	Você acha que as penalidades financeiras são eficazes em relação ao desempenho de perdas? Publicidade e multa		1	2	3	4	5
6	Você acha que as recompensas financeiras são eficazes em relação ao desempenho do perdas?		1	2	3	4	5
7	Até que ponto você acha que as melhorias nos dados das empresas de água foram importantes à medida que a estrutura regulatória amadureceu?		1	2	3	4	5

Não.	Pergunta		Responda
8	Como as incertezas em torno dos dados e cálculos de perdas devem ser tratadas?		Indo na direção certa - relatórios e estrutura consistentes. A melhoria é mais importante do que a precisão do número em x casas decimais.
9	Quem é o responsável pelo desempenho e melhoria das perdas? É uma organização ou múltipla?		A maioria das empresas de água, o cliente não tem compreensão.
10	Como a melhoria do desempenho de perdas deve ser financiada? Esses métodos de financiamento são sustentáveis?		O modelo está certo com regulamentação comparativa, metas ampliadas - mas o problema de saúde dos ativos de longo prazo precisa ser resolvido.
11	Quais são os incentivos mais motivadores para melhorar o desempenho de perdas?		Publicidade. Benchmarking comparativo.
12	Como você reconhece e considera as diferenças individuais entre as empresas de água ao considerar as perdas e as metas?		Todos os estudos apontam para uma alta complexidade - temperatura, clima, especificações originais do duto, topografia.
13	Como você acha que as empresas de água podem atingir as metas de perdas de curto e longo prazo?		Dados e monitoramento de curto prazo, DMCs. Gestão de ativos de longo prazo. Também educação do cliente. Fator primordial de deterioração de ativos.
14	O que você acha que o setor de água aprendeu nos últimos 20 anos sobre como abordar o gerenciamento de perdas dentro da estrutura regulatória?		Medir tudo. Para fins de receita e gerenciamento de perdas.
15	Quais são os pontos fracos atuais dentro da estrutura regulatória em relação ao gerenciamento de perdas e por que esses pontos fracos?		Faça uma troca entre o que é comum e o melhor para a empresa.
16	Como as regulamentações podem mudar para remover essas deficiências da estrutura regulamentar?		NAVs - potencial. Mais competição. Maior monitoramento. Tarifas variáveis. Medição 100% - política nacional.
17	Que conselho você daria a outras áreas que buscam usar a estrutura regulatória para melhorar o desempenho de perdas?		Precisa das alavancas econômicas para puxar para fazê-lo funcionar. Precisa fazer parte de uma estrutura onde estimule o proprietário ou operador do ativo a melhorar. Precisa de alavancas. Estrutura comercial e forças de mercado.
18	Qual foi a regulamentação mais significativa em relação ao gerenciamento de perdas e por quê?		Relatórios granulares. Permitindo a regulação comparativa.
19	Que oportunidades de investimento privado surgiram desde a privatização da indústria de água?		Tenho que privatizar. Todo o espectro - dados, tecnologia, relatórios, envolvimento das partes interessadas.
20	Como as oportunidades de investimento privado mudarão no futuro?		É claro que há oportunidades para empresas de tecnologia, mas o gerenciamento de ativos de longo prazo é uma área importante a ser abordada.
21	Quais você considera as principais barreiras para reduzir perdas?		Economia - afaste-se do ELL e do foco interno. Ativos de envelhecimento. Medição.

Simon Dray - 05/03/21
Nome		Simon Dray
Função		Diretor-gerente
Organização		Serviços SSI
Tempo de serviço		Mais de 30 anos
Histórico de trabalho relevante		30 anos de experiência em funções de engenharia de dutos, otimização de rede, perda de água e estratégia de negócios. Também trabalhou para Anglian Water e como Engenheiro Consultor. Foi coautor de vários documentos relacionados a vazamentos e programas de pesquisa, e é especialista na aplicação de princípios e tecnologias de engenharia em gestão de ativos resilientes, perda de água e planos de otimização.

Não.	Pergunta		Muito pobre / mínimo	Pobre	Média	Muito bom	Excelente / mais
1	Como você classificaria o desempenho de perdas atual na Inglaterra, País de Gales e Escócia hoje em comparação com 5 ou 10 anos atrás?		1	2	3	4	5
2	Como você descreveria a atitude das empresas de água em relação à gestão de perdas? Às vezes, faça o que é certo do ponto de vista regulamentar, em vez de		1	2	3	4	5
3	Você acha que as estruturas regulatórias são influentes em relação ao desempenho de perdas?		1	2	3	4	5
4	Como você acha que as empresas de água, partes interessadas e reguladores se comunicam / colaboram?		1	2	3	4	5
5	Você acha que as penalidades financeiras são eficazes em relação ao desempenho de perdas? Publicidade e multa		1	2	3	4	5
6	Você acha que as recompensas financeiras são eficazes em relação ao desempenho do perdas?		1	2	3	4	5
7	Até que ponto você acha que as melhorias nos dados das empresas de água foram importantes à medida que a estrutura regulatória amadureceu?		1	2	3	4	5

Você pode nos contar sobre suas experiências e pensamentos sobre o setor de água do Reino Unido em sua jornada desde a privatização?
Entrei para a indústria pouco depois da privatização e, naquela época, houve grandes avanços em termos de desempenho. Depois disso, atingimos um patamar e o início dos anos 2010 foi provavelmente o mais desafiador. A indústria realmente tirou o pé do acelerador. Sem uma regulamentação mais rígida, o progresso diminuiu durante esta fase. Com as empresas privatizadas, é importante notar que, se os reguladores não aplicarem a pressão e o desafio, com os acionistas se não houver necessidade de investir em ativos ou soluções, as empresas não investirão.
Você pode oferecer algum conselho para as empresas brasileiras ou para o governo com sua experiência?
O desenvolvimento dos conjuntos de habilidades certos é vital ao longo da jornada. Vimos os maiores períodos de crescimento do Hydrosave que estavam ligados aos períodos em que havia um impulso ativo para reduzir as perdas. Em termos de aconselhamento geral, concentre-se no gerenciamento do ciclo de vida dos vazamentos. Tente melhorar e gerenciar a redução do tempo de conscientização, por exemplo, com DMCs ou sensores, o tempo de localização e o tempo de reparo. Eu também aconselharia olhar para redes, não apenas gerenciamento de pressão e também o papel que a tecnologia pode desempenhar.
É importante definir metas realistas e compreender as condições da rede é um primeiro passo importante. O gerenciamento de pressão pode realmente oferecer algumas vitórias iniciais rápidas. Eu aconselho acertar o básico primeiro, não fique tentado a se apressar muito em termos de soluções de redes inteligentes. Coloque os blocos de construção no lugar primeiro com DMCs e comece a entender a condição e o desempenho dos ativos, e então você pode direcionar as outras soluções de forma mais eficaz.
Um dos maiores problemas para mim foi o boom e a queda dos ciclos de planejamento regulatório de cinco anos. Falei com Ofwat ao longo dos anos sobre isso, e eles disseram que estariam abertos a mudanças, mas que só considerariam isso se as companhias de água levantassem a questão. O ciclo de planejamento de cinco anos cria muita dor para a cadeia de abastecimento, que não é realmente sentida pelas próprias empresas privatizadas de água. Sugeri que, em vez de ter todas as empresas operando no mesmo ciclo, o ciclo poderia ser escalonado. Isso ajudaria, pois eles tendem a executar processos de aquisição para a cadeia de suprimentos, tudo ao mesmo tempo. Não teríamos o estabelecimento frenético de novos contratos e acordos-quadro, tudo ao mesmo tempo, e a queda nas despesas no final do ciclo, antes de aumentar novamente.

Chris Rees - 05/03/21

Nome		Chris Rees
Função		Gerente de estratégia de vazamento
Organização		DCWW
Tempo de serviço		15 anos
Histórico de trabalho relevante		Gerente de estratégia de perdas, Dwr ​​Cymru Chris juntou-se à Dwr Cymru Welsh Water em 2018 e atualmente é especialista em perdas, gerenciamento de demanda e estratégia de ativos. Ele tem 15 anos de experiência no setor de água - como empreiteiro, consultor e agora em uma empresa de água.

Não.	Pergunta		Muito pobre / mínimo	Pobre	Média	Muito bom	Excelente / mais
1	Como você classificaria o desempenho de perdas atual na Inglaterra, País de Gales e Escócia hoje em comparação com 5 ou 10 anos atrás?		1	2	3	4	5
2	Como você descreveria a atitude das empresas de água em relação à gestão de perdas? Às vezes, faça o que é certo do ponto de vista regulamentar, em vez de		1	2	3	4	5
3	Você acha que as estruturas regulatórias são influentes em relação ao desempenho de perdas?		1	2	3	4	5
4	Como você acha que as empresas de água, partes interessadas e reguladores se comunicam / colaboram?		1	2	3	4	5
5	Você acha que as penalidades financeiras são eficazes em relação ao desempenho de perdas? Publicidade e multa		1	2	3	4	5
6	Você acha que as recompensas financeiras são eficazes em relação ao desempenho das perdas?		1	2	3	4	5
7	Até que ponto você acha que as melhorias nos dados das empresas de água foram importantes à medida que a estrutura regulatória amadureceu?		1	2	3	4	5

Chris comentou em relação às recompensas e penalidades financeiras, que além da ameaça potencial de penalidades de execução, as recompensas e penalidades usadas na AMP6 (2015 a 2020) não foram motivadores significativos em termos de como a empresa operou. Chris citou os valores das recompensas e penalidades como sendo talvez 25% do custo de redução das perdas por redução de Ml/d. Chris não sentia que o mecanismo estava realmente impulsionando o desempenho ou o comportamento da empresa.
Você pode descrever suas experiências na jornada que o setor fez desde a privatização?
Sim, a redução de perdas foi muito menor nos últimos 10 anos. As perdas como medida de desempenho é algo muito considerado pelas empresas, é uma métrica muito boa para mostrar o desempenho geral de uma empresa de água, porque afeta muitas áreas de negócios da empresa.
Investimos significativamente, mas grande parte desse investimento é para lutar contra a Taxa Natural de Crescimento de Perdas (natural rate of rise - NRR) apenas para ficar parado. Estamos além do ELL de curto prazo, mas podemos fazer mais.
Você acha que as empresas devem ir além de SELL / ELL?
Sim, com certeza, os clientes querem ver isso e existem fatores de reputação para diminuir, assim como as considerações ambientais.
Você acha que o ELL é holístico o suficiente?
Não, as empresas precisam olhar além do custo interno da água, além dos custos de energia e produtos químicos. A indústria capta água do meio ambiente e tem que agir com responsabilidade. O vazamento precisa ser considerado no contexto mais amplo dos recursos hídricos. Com ELL / SELL simplesmente não existe a diretriz, por que você faria mais, a menos que receba o desafio e a direção para reduzir o vazamento abaixo disso? É assim que fomos regulamentados, e agora está mudando para uma abordagem de longo prazo.
Qual a importância da inovação e desse desafio de fazer mais, de ir mais longe?
A inovação é definitivamente importante, e as empresas de água privatizadas definitivamente precisam de um impulso para evoluir e inovar. O marco regulatório é importante para garantir competitividade e justiça.
A abordagem atual é sustentável no longo prazo?
Definitivamente não. O nível de substituição da rede é muito baixo. Isso afeta muitas medidas de desempenho, além de vazamentos, como pressão, interrupções no abastecimento e qualidade da água.
Redes antigas são ineficientes de gerenciar e nos concentramos muito no curto prazo. Está começando a mudar agora, com mais foco no planejamento de recursos hídricos de longo prazo e resiliência, mas esta é uma área que nos preocupa.
E quanto à importância da medição?
Sim, esta é uma área-chave e não temos uma orientação clara. Não temos uma abordagem nacional e, sem dúvida, deveríamos ter. Precisamos das estruturas regulatórias e, mais importante, da direção estratégica abrangente do governo em coisas como essa. As empresas podem ficar com um planejamento mais tático em relação à entrega, em vez de tentar justificar o que é certo para elas. No longo prazo, a medição é um capacitador fundamental para reduzir o vazamento.
É bom ver a abordagem atual sendo mais desafiadora e apoiando o desafio com a Competição de Inovação Ofwat. Isso está gerando muito interesse, há muitos fornecedores terceirizados que são novos no setor trazendo ideias e soluções.
Você tem algum conselho útil para o Brasil, a partir de suas experiências no Reino Unido?
Sim, não mergulhe direto na redução de vazamentos. Veja a configuração de uma política e estratégia de gerenciamento de ativos. Melhore seus dados, mas comece com uma política e estratégia, não se deixe levar por localizar e corrigir. Entenda as condições locais, use a tecnologia onde for útil e não subestime a importância do desenvolvimento e retenção de pessoas qualificadas.

Ofwat (Colin Green), 03/02/21
Esta entrevista foi um formato mais livre, com maior foco na discussão, a entrevista cobriu as questões-chave, mas usando um formato diferente, para reunir informações valiosas de uma perspectiva Ofwat. Após uma breve visão geral em relação ao projeto, o seguinte resume as perguntas e respostas de Colin:
Como você descreveria a jornada que a indústria de água fez desde a privatização?
Uma das mensagens principais é dizer que é importante encontrar maneiras positivas de se envolver com as empresas de água. Após a privatização, houve um foco imediato na eficiência de custos e na melhoria do desempenho, com um avanço significativo no desempenho ao longo dos anos 1990. Isso foi acompanhado por mudanças culturais ao mesmo tempo e um crescente reconhecimento de que o vazamento tem implicações de custo. A privatização em si mudou o comportamento, mas conforme avançamos e alcançamos o ELL, atingimos um patamar. Ficou mais difícil encontrar outras eficiências de custo e a melhoria no desempenho desacelerou. Com o tempo, ocorreram mais “jogos” com o regulador e o Ofwat passou por uma fase em que as coisas não impulsionaram o desempenho. Isso foi catalisado por uma mudança para uma regulamentação baseada / focada em resultados no PR14 (a revisão de 2014) e o PR19 foi mais uma evolução disso. As lições aprendidas ao longo da jornada incluíram a importância de definir diretrizes para relatórios e a consistência dos relatórios. Demorou para reconhecer que SELL não funcionou além de um certo ponto, pois não levou as empresas menos eficientes a melhorar. SELL é autorrealizável nesse sentido, e a ineficiência pode estar embutida nisso. Percebemos que ter aspirações de políticas de longo prazo é fundamental e que o vazamento precisa ser integrado na gestão de ativos de longo prazo e no planejamento de recursos hídricos.
No PR19 para AMP7 (2020 a 2025), definimos um desafio, não uma meta, para que as empresas reduzam as perdas em 15% ou justifiquem por que não era apropriado. Isso resultou em uma resposta comportamental significativa das empresas, e Michael Gove em 2018 deixou bem claro que os níveis de perdas eram muito altos. Houve uma maior clareza emergente em relação aos desafios de oferta e demanda de longo prazo no planejamento de recursos hídricos, e a necessidade de reduzir ainda mais a demanda foi um fator-chave no PR19. Vimos empresas passando de reduções relativamente pequenas de perdas em AMP6, em torno de 3%, para a definição de metas que reduzem em 15% em AMP7. Os resultados ainda estão por vir, pois estamos apenas no início desta próxima etapa na redução de perdas. Sobre controles de preços sucessivos, temos visto aumentos nas despesas através da Totex e agora enfrentamos o desafio de como construir mais para o PR24.
Nos primeiros dias desde a privatização, era uma abordagem de “entregar mais com menos”, mas agora houve uma mudança de ênfase nos resultados que impulsionam a necessidade de longo prazo.
Reconhecemos que o ELL ajudou a impulsionar o desempenho nos primeiros dias, foi a abordagem certa na época ou você regulamentaria de forma diferente se tivesse a oportunidade e o benefício de uma retrospectiva?
Em retrospecto, sim, teríamos feito as coisas de maneira diferente. O conselho principal é não demorar muito para ir além de algumas ferramentas mais contundentes, como o ELL. Poderíamos ter desafiado as empresas, e se elas gastassem um pouco mais para ir abaixo de ELL ou SELL, para impulsionar a inovação. O vazamento é uma opção chave em termos de recursos hídricos, vá um pouco mais longe se puder para o benefício de longo prazo. Também é importante observar a velocidade com que a tecnologia está aumentando, com melhor monitoramento, como registradores acústicos, e isso está melhorando muito a velocidade de detecção de vazamentos ocultos.
Você poderia combinar uma boa abordagem econômica com um esforço para fazer um pouco mais?

Sim, essa é a minha opinião. Não se trata apenas da água, mas também do incentivo à inovação. Agora montamos a competição de inovação e o fundo associado, semelhante ao que o setor de energia já teve. ELL é relativo à sua própria eficiência e autorrealização; a outra forma é desafiar a geração de benefícios e inovação. As próprias empresas no Reino Unido estavam chegando lá, olhe para a Affinity Water no AMP6, pois eles tinham uma meta ampliada. Você pode usar o ELL inicialmente, mas a lição principal foi que as coisas podem estagnar se não houver um desafio ou empurrar para ir mais longe.

E quanto ao papel das abordagens de fronteira?

É um julgamento regulatório, se você estabelecer uma fronteira, ela mudará naturalmente com o tempo. Não se trata apenas de forçar as empresas que estão ficando para trás, mas de incentivar os líderes a continuar melhorando. Esta é a pedra angular da estrutura regulatória, para fazer com que a distribuição das empresas líderes, médias e atrasadas caminhe em uma direção positiva.

Abordagens de fronteira podem resultar em empresas tentando justificar por que são diferentes. É melhor observar o desempenho do quartil superior, como se você baseasse na empresa líder, sempre há o risco de que algo não esteja certo com a empresa líder (qualidade de dados etc.).

Como regulamos para garantir a sustentabilidade de longo prazo entre encontrar / consertar em curto prazo e substituir a rede e gerenciamento de ativos em longo prazo? Teríamos investido de forma diferente? Equilíbrio intergeracional?

Existem claramente algumas lições aqui. Há dúvidas sobre a resiliência de ativos de longo prazo, e começamos a mudança em direção a mais foco na resiliência e pensamento de longo prazo. Ainda há um caminho a percorrer, mas esperamos desenvolver a resiliência do PR19. Existem algumas lições em torno dos ciclos de 5 anos. As empresas precisam ter as ferramentas e sistemas em vigor, e políticas para fornecer gerenciamento de ativos consistente. A resiliência de longo prazo precisa olhar para as diferentes facetas, financeiras, ambientais, operacionais, etc., com maior ênfase no planejamento de longo prazo, melhor valor e recursos hídricos.
No geral, muito foi entregue e realizado desde a privatização, mas sim, há lições aprendidas e coisas que faríamos de forma diferente. A redução de Ml / d no vazamento atingiu um patamar de 10 a 15 anos, desperdiçando água nunca é um bom lugar para se estar, custa a longo prazo.
No caso do Brasil, onde podem ser considerados diferentes modelos como concessões, vale a pena destacar alguns pontos. É importante considerar como você regula para obter o equilíbrio entre investimento e preço. O setor ferroviário oferece alguns exemplos bons e ruins, por exemplo, onde os licitantes descobriram que, se falhassem, o governo teria de intervir. Isso criou algumas abordagens de licitação estranhas. A linha principal da costa leste, por exemplo, alterna entre propriedade pública e privada. A West Coast Mainline tem trens mais rápidos, trens e serviços melhores, pois a infraestrutura aprimorada possibilitou trens maiores e maior número de passageiros. Em algumas áreas, ônibus, por exemplo, o serviço tende a piorar e a CMA (Autoridade de Concorrência e Mercados) lida com um número desproporcional de questões associadas às concessões de ônibus.

Agência Ambiental (Stuart Sampson e Simon Moody) 03/03/21
Esta entrevista foi um formato de fluxo mais livre, com maior foco na discussão, a entrevista cobriu as questões principais, mas usando um formato diferente, para reunir informações valiosas de uma perspectiva da EA. Após uma breve visão geral em relação ao projeto, o seguinte resume as perguntas e respostas:
Se você pudesse fazer as coisas de forma diferente na jornada desde a privatização, o que você teria feito?
A abordagem tem sido incremental, com uma mudança em direção ao pensamento aspiracional mais recentemente. Estamos começando a ver os benefícios reais disso, há uma nova mentalidade e um desafio para fazer mais. A mudança cultural tem sido importante, pensando nas coisas de uma maneira diferente e pensando no que é realmente necessário para melhorar, ao invés de apenas pensar em como fazer uma pequena melhoria incremental.
A economia impulsionou as vitórias iniciais, mas depois atingimos um patamar de 10 a 15 anos com apenas pequenas alterações. A seca de 1995 também foi um grande impulsionador político. Em grande parte da jornada, as grandes reduções foram impulsionadas por intervenções políticas. O conselho para o Brasil seria não basear tudo em bases econômicas.
O controle de perdas precisa de uma abordagem holística, é um assunto que atrai o desafio do cliente, mas talvez seja porque eles podem entender o conceito de vazamentos, onde outros aspectos são menos visíveis e talvez mais complexos para eles entenderem. Uma abordagem holística é definitivamente necessária, levando em consideração os clientes, a economia, os benefícios ambientais e gerais.
É bom se você conseguir uma estrutura reguladora que funcione sem a necessidade de injeções de ímpeto político.
Você acha que poderia executar um modelo aspiracional e inovador, sustentado por uma base econômica sólida?
A forma como o SELL foi usado foi falha desde o início, foi importante no início, mas é importante entender toda a jornada. Você precisa começar com o básico, obtendo um balanço hídrico consistente e colocando nos blocos de construção, como DMCs e então você pode pensar sobre as estruturas regulatórias. Gerenciar perdas é caro e a economia claramente desempenha um papel na estrutura regulatória.
A relação entre Ofwat e a EA está mais próxima do que nunca agora, mas há uma dúvida para o Brasil se a tensão entre dois reguladores está ajudando ou se eles poderiam ser melhores com um único regulador. Às vezes, no Reino Unido, temos conversas separadas com empresas sobre economia e meio ambiente.
Quais partes da estrutura regulatória do Reino Unido você acha que podem ser transferidas para o Brasil? O que você pode mudar? Que aprendizado pode ser considerado?
Existem elementos transferíveis, mas pense no que você está tentando entregar. A tecnologia se desenvolveu rapidamente e isso pode mudar as abordagens muito rapidamente. Você precisa de um motivador para a inovação, um desafio para fazer mais. Você também precisa pensar sobre o equilíbrio entre localizar e corrigir em curto prazo e garantir que haja foco no gerenciamento de ativos de longo prazo e na substituição de ativos.
Você acha que as comparações entre empresas de água ou internacionalmente são importantes?
As comparações sempre são complicadas, volumes totais, incerteza, perdas por km, perdas por conexão, perdas por propriedade e assim por diante. É quase impossível fazer comparações significativas e pode ser muito perigoso se muita ênfase for colocada nisso. É útil tentar aprender com os outros, e existe aprendizado para ajudar as empresas a progredir, mas as tabelas de classificação de desempenho provavelmente não são a maneira de fazer isso.
Existem fatores econômicos a serem considerados, diferentes redes, diferentes metodologias de relatório e uma reflexão geral sobre quais são os motivadores. Pense no equilíbrio entre ser reativo e proativo, e o equilíbrio entre gastar em soluções de vida curta e ativos de vida mais longa. Esta é uma questão geral de gerenciamento de ativos a se considerar e pensar sobre a contabilidade de carbono.

# Resumo da pesquisa com as partes interessadas
As questões a seguir foram pontuadas, sendo 1 a pior, 3 a média e 5 a melhor.
No.	Pergunta
1	Como você classificaria o desempenho de perdas atual na Inglaterra, País de Gales e Escócia hoje em comparação com 5 ou 10 anos atrás?
2	Como você descreveria a atitude das empresas de água em relação à gestão de perdas? Às vezes, faça o que é certo do ponto de vista regulamentar, em vez de
3	Você acha que as estruturas regulatórias são influentes em relação ao desempenho de perdas?
4	Como você acha que as empresas de água, partes interessadas e reguladores se comunicam / colaboram?
5	Você acha que as penalidades financeiras são eficazes em relação ao desempenho de perdas? Publicidade e multa
6	Você acha que as recompensas financeiras são eficazes em relação ao desempenho das perdas?
7	Até que ponto você acha que as melhorias nos dados das empresas de água foram importantes à medida que a estrutura regulatória amadureceu?

O gráfico abaixo resume os resultados da entrevista com as partes interessadas, com as perguntas pontuadas, junto com as pontuações mínimas e máximas nas barras de erro.

Figura 15 - resumo das respostas das perguntas pontuadas
A partir das perguntas pontuadas, as respostas estão resumidas na figura 15. Houve uma resposta mista em relação à pergunta 1 em termos de se os entrevistados sentiram que o desempenho havia melhorado na última década. A pontuação geral ficou um pouco acima da média, mas a maioria sentiu que o desempenho havia atingido um patamar ao longo de 10 a 15 anos e as pontuações refletem isso.
Em termos de atitude das empresas (questão 2) e a influência das estruturas reguladoras (questão 3), eles são geralmente considerados bons e altamente importantes em relação ao desempenho de perdas.
A comunicação e colaboração entre reguladores e partes interessadas e empresas é considerada média.
Os entrevistados geralmente sentiram que as penalidades dos reguladores tiveram mais influência do que as recompensas regulatórias em relação ao desempenho das perdas.
As respostas em termos da importância das melhorias de dados foram quase unânimes, com uma pontuação muito alta refletindo a visão de todos os entrevistados de que esta é uma área-chave.
As perguntas da entrevista geraram muita discussão por parte dos indivíduos e havia uma série de temas e pontos de vista comuns que surgiram:
- O ELL foi fundamental para reduzir o vazamento nos primeiros anos, mas uma vez que o ELL / SELL seja alcançado, observe as necessidades de recursos hídricos de longo prazo e o planejamento / gerenciamento de ativos de longo prazo.
- Uma base econômica sólida, juntamente com uma avaliação mais holística do valor da água no meio ambiente é importante, uma abordagem mais holística do que apenas ELL ou SELL ajudará muito.
- É importante definir os motivadores e para os reguladores desafiar as empresas a fazer mais, caso contrário, a inércia pode se instalar.
- A medição é uma ferramenta vital para reduzir perdas e ANF.
- Publicidade e reputação são os principais motivadores para empresas privadas, e relatórios granulares e consistentes são facilitadores para isso.
- Melhorias e qualidade de dados são blocos de construção essenciais
- A privatização foi boa para a indústria do Reino Unido na geração de investimentos, mas é vital obter o equilíbrio entre soluções de curto prazo e investimento de longo prazo em infraestrutura. Resiliência e planejamento de longo prazo com sólidos princípios, políticas e estratégias de gestão de ativos são importantes.
- A cadeia de suprimentos e os fornecedores privados podem desempenhar um papel fundamental na redução de perdas / ANF, mas considere um modelo que seja menos sujeito a altos e baixos. Isso afeta a cadeia de abastecimento em muito mais extensão do que as empresas privatizadas de água.
- É importante encontrar maneiras de impulsionar a inovação, por meio de empresas de água privatizadas e da cadeia de abastecimento.

# Investimento do setor privado
Na década de 1980 no Reino Unido, houve aumentos acima da inflação nas contas de água das famílias[20] demonstrado na figura 16 abaixo.
[20] O desenvolvimento da indústria de água na Inglaterra e País de Gales, Ofwat / Defra, 2006

Figura 16 - Aumento da conta da inflação acima antes da privatização
A necessidade de mudança estava se tornando aparente, e uma pesquisa em 1985 (River Quality Survey) mostrou que, pela primeira vez desde 1958, a extensão da deterioração da qualidade do rio havia superado a da melhoria da qualidade da água do rio. Uma falta crónica de investimento significava que um número significativo de incidentes de poluição continuava a ocorrer e o Reino Unido corria o risco de violar várias diretivas da EC. A EC tomou a decisão de iniciar um processo judicial contra o governo do Reino Unido e este foi um fator importante para o governo reconhecer a necessidade de mais investimentos de capital significativos na indústria.
O governo não estava disposto a aumentar ainda mais o financiamento por meio de impostos ou aumento de empréstimos e começou a considerar o processo de privatização da indústria de água do Reino Unido. A Lei da Água de 1989 forneceu o mecanismo para a privatização da indústria e transformou as autoridades públicas de água em Empresas de Água e Esgoto e as nomeou como empreendedores para suas regiões. A Autoridade Nacional de Rios (mais tarde se tornaria a Agência Ambiental) era responsável pela gestão da poluição e dos controles ambientais, e o Diretor Geral de Serviços de Água como regulador econômico. As companhias de água tiveram que produzir um Plano de Gestão de Ativos antes da privatização.
A Lei da Indústria da Água de 1991 estabelece os poderes e deveres das Companhias de Água e Esgoto, substituindo a Lei da Água de 1989. As obrigações gerais eram:
1. Desenvolver e manter um sistema eficiente e econômico de abastecimento de água na área da empreendedora.
2. Fornecer suprimentos de água para instalações de empreendedores e disponibilizar tais suprimentos para as pessoas que os demandam.
3. Para manter, melhorar e ampliar as adutoras e redes de distribuição de água.
As empresas de água recebem “Condições de Nomeação” ou Licenças do Secretário de Estado do Meio Ambiente, e estas têm uma série de condições de licença.
De acordo com Ofwat[21] a indústria investiu £50 bilhões entre a privatização e 2004, em novos ativos e na manutenção de ativos existentes. Isso financiou a qualidade significativa da água potável, melhorias ambientais e outras melhorias nos serviços. Esta mudança de etapa no investimento é mostrada na figura 17 abaixo.
[21] O desenvolvimento da indústria de água na Inglaterra e País de Gales, Ofwat / Defra, 2006

Figura 17 - aumento do investimento após a privatização
Em 2004, a Inspeção de Água Potável, responsável pela conformidade da qualidade da água, relatou que a conformidade geral era de 99,88%, a maior já registrada. Isso foi alcançado em decorrência de programas de melhoria nas obras de tratamento de água e reservatórios de serviço que levaram a reduções significativas no número de padrões microbiológicos que estavam sendo violados, juntamente com uma melhoria significativa na renovação dos sistemas de distribuição.
O relatório Ofwat de 2006 também destaca como as predas mudaram desde a privatização, citando melhores dados de empresas que revelaram uma tendência crescente de perdas que atingiu um pico durante a seca de 1995. Em 1997, após uma cúpula governamental sobre a água, a indústria foi definida com um meta de médio prazo de atingir um nível econômico de perdas até 2002/03. Entre 1994/95 e 2002/03, a perda foi reduzida em cerca de 1.500 Ml/d, com a maioria das empresas relatando o vazamento com base em metas derivadas de seu próprio nível econômico de análise de perdas. Uma iniciativa conjunta entre Ofwat, a EA e a Defra levou à publicação de um relatório de consultoria "Abordagens futuras para a definição de metas de perdas da Inglaterra e do País de Gales" em 2002. Isso estabeleceu princípios de boas práticas e definiu como as empresas devem integrar aspectos financeiros, sociais e ambientais da redução de perdas em seus planos e definição de metas.
Embora atingir o nível econômico de perdas tenha sido uma conquista significativa, a taxa de redução tem sido um pouco mais lenta desde 2003. Isso, juntamente com as necessidades urgentes de longo prazo em relação ao gerenciamento da oferta e da demanda, levou aos reguladores na revisão de 2019 e no quadro nacional de recursos hídricos a exigir reduções significativas de vazamentos nos próximos anos e décadas. Entre 2020 e 2025, as empresas de água do Reino Unido planejaram reduzir as perdas em 19%, em média[22] e com necessidades de longo prazo de reduções de 50% dos níveis atuais destacadas. Isso exigirá não apenas mais investimentos, mas também a necessidade de identificar maneiras de encontrar e consertar vazamentos com muito mais rapidez, melhorando a contabilidade da água, gerenciando a pressão e aumentando a taxa com a renovação das redes. Considera-se que uma vantagem de empurrar as perdas para um território desconhecido é que isso levará à inovação.
[22] Atendendo às nossas necessidades futuras de água: uma estrutura nacional para recursos hídricos, Agência Ambiental, 2020
Desde a privatização, mais de £130 bilhões já foram investidos e isso gerou uma melhoria forte e constante, água potável de classe mundial e uma redução de perdas em um terço[23].
[23] https://www.ciwem.org/the-environment/how-should-water-and-environmental-management-firms-tap,-retain-and-promote-female-talent
A privatização teve seus desafios e suas críticas e, embora tenha havido um investimento privado significativo e uma melhoria significativa no desempenho, alguns desses desafios são dignos de nota. A flutuação das empresas de água em bolsa tem conduzido à apropriação por investimento estrangeiro, sendo por vezes questionada a motivação dessas empresas, nomeadamente em relação a dívidas e dividendos, bem como em alguns exemplos devido ao imposto sobre as sociedades. Embora seja incorreto evitar o destaque de algumas dessas questões, o investimento feito e as melhorias associadas na indústria de água do Reino Unido têm sido significativos desde a privatização. Aumentos significativos no investimento foram possíveis e, quando a inflação é contabilizada, não resultaram em choque para os clientes com aumentos significativos nas contas. O debate no Reino Unido sobre modelos de propriedade pública versus privada provavelmente continuará, no entanto, no geral, houve muito sucesso em todo o setor e os marcos regulatórios, sem dúvida, continuarão a evoluir para enfrentar desafios futuros.
O significativo investimento de capital necessário desde a privatização conduziu a um fluxo de caixa negativo persistente e o nível de financiamento da dívida aumentou significativamente, sendo os clientes as fontes de receita. Desde a privatização, a proporção dos custos operacionais das contas dos clientes diminuiu lentamente, enquanto os encargos de capital aumentaram associados aos programas de investimento de capital.
Imediatamente após a privatização, a dívida da indústria era muito baixa com o nível de alavancagem (porcentagem da dívida líquida sobre o valor do capital regulamentar) de menos de 20%, e isso aumentou para cerca de 60% em 2004 e tem permanecido em níveis semelhantes desde então, embora a porcentagem varie de empresa para empresa. O financiamento da dívida tem sido uma fonte de financiamento mais barata em comparação com o capital desde a privatização, e o Ofwat visa a cada revisão de preço garantir que os retornos para os acionistas investidores sejam razoáveis ​​para garantir que fundos adicionais estejam disponíveis onde o investimento é necessário. A Ofwat em cada revisão de preço examinou o escopo da eficiência e a eficiência relativa de cada empresa de água. Muitas vezes realiza análises econométricas para avaliar a eficiência relativa, e usa isso para incentivar empresas menos eficientes a se tornarem tão eficientes quanto as empresas líderes.
A Diretiva - Quadro da Água foi uma peça substancial da legislação da EC que afetou as águas interiores e costeiras e continua a ter consequências significativas, particularmente em relação à captação sustentável de água do ambiente. Esta é uma das razões pelas quais o foco e a direção contínuos são necessários para reduzir as perdas no Reino Unido, além do nível econômico de vazamento de curto prazo.
Desde a privatização, a indústria do Reino Unido mudou significativamente, e isso levou à criação e ao crescimento de empresas privadas especializadas nos últimos 30 anos. Em termos de detecção de vazamentos, empresas especializadas em controle ativo de vazamentos operam junto com funcionários diretamente empregados, na busca de vazamentos ocultos em redes de água. Exemplos dessas empresas são a PN Daly, uma empresa especializada em eficiência hídrica e redes que cresceu e em 2019 teve um faturamento de £60,7 milhões e lucro operacional de £3,2 milhões. Outra empresa significativa de detecção de vazamentos, a Hydrosave, faz parte do grupo de empresas South Staffordshire PLC com um volume de negócios não regulamentado de £137,9 milhões e uma proporção significativa disso é no setor de água. A privatização do setor de água do Reino Unido gerou oportunidades de crescimento de negócios não regulamentados, que tem apoiado a realização dos objetivos das empresas reguladas de água. Esses são apenas dois exemplos, e há muito mais empresas que cresceram nos últimos anos e décadas relacionadas à redução de perdas e ao aumento do investimento na indústria de água após a privatização.
A tecnologia é um beneficiário mais recente dos esforços contínuos para reduzir as perdas, com registradores de dados e medidores inteligentes sendo áreas nas quais as empresas estão investindo pesadamente.
# Importância da Qualidade de Dados
Ao considerar uma estrutura regulatória, a qualidade dos dados é uma das principais considerações. Como a indústria do Reino Unido amadureceu desde a privatização, a qualidade dos dados tem sido importante, pois evoluiu junto com a estrutura regulatória.
Um dos primeiros elementos-chave para qualquer empresa na gestão de ANF e perdas é estabelecer um balanço hídrico consistente. Muitas empresas começam com um balanço hídrico IWA, e este é considerado um ponto de partida consistente. No entanto, ainda existe potencial para discrepâncias e incertezas significativas e, portanto, a melhoria dos dados deve ocorrer para reduzir o nível geral de incerteza na estimativa de perdas / vazamentos reais. Antes que uma empresa possa lidar efetivamente com o gerenciamento da demanda, é importante ter confiança em para onde a água está indo e se as perdas são reais ou aparentes, e isso então determina onde gastar tempo, dinheiro e esforço para reduzir.
As empresas de água do Reino Unido tiveram que reportar as perdas usando uma análise top down - de cima para baixo (semelhante à metodologia IWA) e uma estimativa bottom up – de baixo para cima. A estimativa das perdas de baixo para cima é baseada na medição zonal ou DMCs e usa o balanço noturno. As provisões para uso noturno comercial e doméstico foram subtraídas e um fator de correção de pressão aplicado para calcular um valor de perdas diário da metodologia de baixo para cima (a pressão noturna pode muitas vezes ser mais alta do que durante os períodos de maior demanda em sistemas alimentados por gravidade).
Os dois métodos são conciliados usando um processo de estimativa de máxima verossimilhança estatística, se as duas estimativas estiverem dentro de 5% uma da outra. Se eles estiverem fora desse intervalo, a investigação é realizada e, se a conciliação não for possível, a estimativa de cima para baixo é usada. Isso fornece uma verificação e um equilíbrio consistente para a estimativa do balanço hídrico de cima para baixo.
No Reino Unido, amostras representativas de economias não medidas forneceram conjuntos de dados estatisticamente consistentes para estimar os volumes gerais não medidos nos balanços hídricos. A criação de DMCs levou a melhorias adicionais na compreensão do consumo e do uso noturno, com muitas propriedades comerciais medidas com dados registrados coletados.
Fazer melhorias nos dados ao longo do tempo irá potencialmente alterar o equilíbrio entre os diferentes componentes do balanço hídrico e pode, portanto, afetar o desempenho relatado como perdas reais/ vazamentos. É importante considerar uma metodologia de prática recomendada para relatar vazamentos / perdas reais e, no Reino Unido, historicamente, as empresas relataram vazamentos com diferenças sutis em suas metodologias. Os reguladores preferiam que as empresas apresentassem relatórios consistentes com base na metodologia específica da empresa, para acompanhar as tendências de melhoria ao longo do tempo. A partir de abril de 2020, as empresas de água do Reino Unido estão relatando de forma consistente com base na orientação das melhores práticas que a indústria produziu e foi incorporada pela Ofwat na revisão de preço em 2019.
Além de relatar vazamentos ou perdas reais em termos de desempenho geral e em relação às metas, também é necessário que as empresas monitorem e meçam o desempenho das atividades de gerenciamento de perdas. Esta informação também é relevante para fazer uma avaliação consistente do nível econômico de vazamento. A tabela a seguir resume os principais dados que as empresas devem considerar coletar, resumidos na figura 18:
Dados	Requerimento	Uso
Custo marginal da água	Determinar o custo de redução de perdas / vazamentos reais em 1 Ml/d. Custo do tratamento de água, incluindo custos de energia e produtos químicos (custos variáveis).	Na determinação de uma curva de custo ou relação linear do custo da água para uso em ELL.
Velocidade e qualidade dos reparos	Dados relacionados a reparos, incluindo tipo, local, datas, tempo de execução, número de reparos na carteira.	Para gestão operacional e também no ELL.
Operabilidade do DMC	Para monitorar a disponibilidade de dados e operacionalidade de DMCs	Para gerenciamento e operações de vazamento eficientes.
Desempenho de controle de vazamento ativo	Dados de desempenho, como vazamentos localizados, proporção de furos secos, vazamento pré / pós / perdas reais, tempo / custo por intervenção.	Para gerenciamento de desempenho operacional e derivação do ELL.
Dados de faturamento - volumes medidos	Os volumes medidos são necessários para os balanços hídricos e também para derivar as permissões de uso noturno.	Relatório de perdas / vazamentos reais gerais e também na derivação de permissões de uso noturno de DMA.
Dados GIS - propriedades e conexões	Rastreamento de rede para entender o número de propriedades conectadas.	Gerenciamento operacional de vazamentos, balanços hídricos e gerenciamento de DMA.
Política mínima de DMCs / vazamento inerente	Estimativa de vazamento inerente usando fórmula genérica ou usando níveis mínimos históricos de DMC alcançados (mínimo de política)	O vazamento inerente / mínimo de política é o componente ao qual o ELL é mais sensível.
Dados de custo unitário	Custos de reparo e controle de vazamento ativo	Eficiência operacional e desempenho, e ELL
Dados de vazamento / perda real	Para acompanhar o desempenho ao longo do tempo	Gestão operacional e ELL.
Externalidades - carbono, custos sociais, custos ambientais	Se houver custos externos disponíveis, eles podem ser incorporados ao ELL para gerar SELL.	O custo do carbono e os custos sociais, como atrasos devido a reparos, podem ser contabilizados no ELL para derivar a SELL.

Figura 18 - melhorias de dados
Com o tempo, o dado de perdas pode ser tratado como uma entrada-chave na previsão de demanda, como parte de um exercício mais amplo de planejamento de recursos hídricos. Inicialmente, as empresas podem não ter dados suficientes para calcular um ELL consistente e devem ser incentivadas pelos reguladores a coletar os dados listados na tabela acima para fazer uma estimativa com base em seus custos e dados de desempenho. Depois que um ELL consistente é calculado, outras opções de controle de perdas, como gerenciamento de pressão, renovação de ativos, programas de medição ou redes inteligentes podem ser incluídas para ir além do ELL de curto prazo. Essas opções podem ser consideradas juntamente com as opções de fornecimento, como novas fontes, usinas de dessalinização, etc., para determinar uma solução ótima ou de melhor valor.
## Água Não Faturada e Perdas Reais - Incerteza
No Reino Unido, as propriedades conectadas à rede de água são geralmente cobradas independentemente de a propriedade ser ou não medida, com algumas pequenas exceções (algumas instalações religiosas são isentas, por exemplo). A Figura 19 fornece um exemplo de balanço hídrico de cima para baixo:

Figura 19 - exemplo de balanço hídrico
A tabela acima representa um exemplo ilustrativo de um balanço hídrico de cima para baixo, incluindo como a incerteza das perdas reais / ANF são calculadas. É importante observar que a incerteza de ANF pode ser menor do que das perdas reais, mas isso destaca uma armadilha potencial a ser evitada. Ao fazer investimentos para reduzir a demanda, é importante ter confiança de que as intervenções estão visando a origem do problema de forma eficaz, e que os gastos não estão se concentrando nas áreas incorretas. Os gráficos e a tabela abaixo apresentam este exemplo ilustrativo onde as mudanças na demanda por meio de perdas reais ou consumo têm um impacto na incerteza. Em geral, onde a redução da demanda começa a ocorrer, é provável que a incerteza aumente e isso é algo a ser considerado na jornada para reduzir o vazamento e a demanda. É importante que, à medida que a demanda é reduzida, a qualidade dos dados melhore paralelamente a isso, para evitar o foco nos gastos em áreas que não entregam o benefício esperado, devido à incerteza na contabilidade da água. A Figura 20 resume as mudanças potenciais na incerteza como mudanças de demanda, perdas e ANF:

Figura 20 - exemplos de incerteza do balanço hídrico
Existem algumas recomendações em relação ao consumo não medido a considerar:
1. Se houver um número significativo de propriedades conectadas às redes, mas não faturadas ou faturadas em um valor padrão, é importante poder estimar esse volume. Isso é importante, independentemente de o volume ser classificado como “faturado” ou “não faturado”.
2. Amostras estatisticamente representativas de propriedades não medidas que estão conectadas podem ser um meio de custo relativamente baixo para melhorar a compreensão do volume de consumo para o consumo não faturado. Isso pode exigir o monitoramento de pequenas áreas ou a instalação de medidores em uma seleção aleatória de propriedades que não são cobradas com base no volume registrado.
3. Com o tempo, é necessário considerar como melhorar a incerteza no balanço hídrico, conforme a demanda diminui. Uma estratégia de medição consistente para medidores operacionais e de receita é recomendada, bem como garantir que os dados apropriados sejam coletados para cada componente do balanço hídrico.
4. No Reino Unido, as empresas evoluíram seus balanços hídricos e isso resultou em inconsistência entre as empresas. Recomenda-se que qualquer regulador considere o desenvolvimento de orientações de relatórios consistentes e pode precisar dar tempo às empresas para atingir e trabalhar em prol da conformidade.
# Aplicabilidade para o Mercado Brasileiro
## Legislação brasileira atual do setor de água
Atualmente no Brasil, a lei que rege os serviços básicos de abastecimento de água no país é a Lei nº 11.445 / 2007.
Sobre os princípios fundamentais de abastecimento, a lei estabelece em seu Capítulo I que os serviços públicos de saneamento serão prestados com “eficiência e sustentabilidade econômica”.
A lei também estabelece as condições de vigência dos contratos de prestadores de serviços públicos de abastecimento de água (capítulo II) e determina “a inclusão de metas progressivas e graduais de eficiência e uso racional de água e energia”.
Determina ainda que os reguladores atenderão ao princípio de definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade (capítulo V).
A entidade reguladora deverá editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão aspectos de padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços e de avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados. Mesmo quando os prestadores de serviço não operem com base em um contrato, os serviços públicos deverão ter a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, com base na instituição das tarifas, preços públicos e taxas que observem a recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência, o estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, e o incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços (capítulo VI).
Do ponto de vista económico e financeiro, as ineficiências no uso de água e energia elétrica constituem custos evitáveis que são suportados por subsídios à operação dos serviços e por taxas e tarifas cobradas dos usuários. Já sob uma perspectiva ambiental, o uso de energia sem considerações de eficiência contribui para a emissão de gases de efeito estufa desnecessários, com impactos nas alterações climáticas em escala global.
A Lei Nacional de Saneamento Básico faz diversas referências à eficiência dos prestadores de serviço e que as tarifas devem ser definidas com base em custos incorridos em regime de eficiência. Porém, a lei deixa em aberto o que são regimes de eficiência, deixando às agências reguladoras margem suficiente para intervir na eficiência.

## Agenda Regulatória da Agência Nacional de Águas (ANA)
A agenda regulatória da ANA consiste em um instrumento de gestão que indica os temas prioritários que podem alterar a relação com o setor regulado ou com os usuários, buscando efetividade, previsibilidade e transparência no cumprimento da missão e dos objetivos estratégicos da Empresa.
Um dos itens previstos na agenda para este ano é a definição de “Padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avaliação da eficiência e eficácia”, como pode ser visualizado na figura 21 abaixo:

 Figura 21 - padrões e indicadores de qualidade e eficiência
Vale ressaltar que a elaboração de diretrizes não significa necessariamente a definição de objetivos. Pode tratar-se simplesmente de elaborar manuais e modelos.
## Projeto de Eficiência Energética em Sistemas de Abastecimento de Água - ProEESA
A Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e o Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha (BMZ) cooperam no “Projeto de Eficiência Energética em Sistemas de Abastecimento de Água - Fase 2” (ProEESA 2). A coordenação do lado alemão está a cargo da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável/Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), sendo a entidade executora a empresa de consultoria AKUT.
A cooperação no âmbito deste projeto teve início em 2016 com o ProEESA fase 1. Em agosto 2019, iniciou-se o ProEESA, fase 2, o qual tem prazo para conclusão prevista para novembro de 2021.
O ProEESA 2 visa atuar na melhoria das condições para implantação de medidas de eficiência energética nos prestadores de serviços de saneamento, por meio de ações junto às entidades reguladoras do setor. Pretende-se, a médio prazo, alcançar reduções significativas nas despesas com energia elétrica (custos evitados), nos consumos energéticos e nas perdas de água, com inerentes melhorias na conservação das redes de distribuição e nas instalações de bombeamento. Este programa está elaborando uma planilha de cálculo de perdas aparentes e reais de nível econômico que está sendo testada em diversos estados.
## Como as lições aprendidas com o Reino Unido podem ajudar o Brasil?
Atualmente o banco de dados nacional brasileiro SNIS http://www.snis.gov.br contém dados fornecidos em um formato de top down pelas empresas de água. Os dados não são auditados e geralmente contêm estimativas que não são marcadas como tal. Houve um projeto recente “ACERTAR” http://www.snis.gov.br/projeto-acertar-snis que tentou melhorar a qualidade dos dados, porém há muito a ser feito para melhorar a qualidade dos dados que poderiam ser usados ​​pelos reguladores para penalizar ou incentivar as concessionárias.
OPORTUNIDADE, com as lições aprendidas com o Reino Unido, a FCDO poderia oferecer suporte de consultoria para ajudar os reguladores e as empresas a melhorar a qualidade dos dados, garantindo um programa de melhoria eficiente com o mínimo de gastos devido às lições aprendidas no passado no Reino Unido. Isso pode incluir um roteiro e uma estratégia, estabelecendo requisitos de dados e marcos para que eles sejam alcançados para permitir um bom controle regulatório. Isso também pode incluir aconselhamento e orientação em relação à declaração incorreta de informações, bem como ações de fiscalização com que tratam os reguladores do Reino Unido.
OPORTUNIDADE, há muito poucos dados “de baixo para cima” disponíveis para verificar “de cima para baixo” e reconciliar os resultados. O FCDO do Reino Unido poderia se oferecer para realizar análises piloto selecionadas de baixo para cima usando tecnologia britânica comprovada para mostrar a necessidade e os benefícios de uma coleta e análise de dados de boa qualidade.
O esforço atual para impulsionar ELL no Brasil é um bom esforço, mas olhando para as lições aprendidas no Reino Unido, pode ser muito fácil cair na armadilha de esforço excessivo para SELL e esforço insuficiente para soluções baseadas em CAPEX de longo prazo que são necessários no Brasil a fim de garantir que a redução de perdas realmente represente uma margem de manobra adicional e aumento do fornecimento.
OPORTUNIDADE, com as lições aprendidas no Reino Unido, a FCDO poderia oferecer programas de treinamento interativo detalhados para reguladores e concessionárias de serviços públicos, a fim de ajudar a jornada brasileira a ser acelerada por meio de lições já aprendidas.
OPORTUNIDADE, com base nos resultados do programa de treinamento interativo, o FCDO do Reino Unido poderia ajudar a fornecer planejamento de grau de investimento para empresas de serviços públicos que estão lutando para cumprir novas regulamentações.
Isso pode ser filtrado por regiões com suprimento extremamente escasso, que pode ser encontrado na base de dados nacional de recursos hídricos em:
https://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=75fb6a664f5d458bb9a504964e95d1fd.
Um exemplo dos dados que podem ser filtrados é mostrado na figura 22, que mostra áreas em vermelho com sistemas que precisam de capacidade e infraestrutura adicionais, que seriam os principais alvos para a redução imediata de perdas e soluções de CAPEX, dependendo dos resultados das auditorias de vazamento aprimoradas mencionadas acima .

Figura 22 - exemplo de banco de dados nacional

Na experiência dos consultores, os reguladores novatos geralmente não têm ideia do impacto da regulamentação que estão implementando nos custos, tanto para o próprio regulador quanto para as concessionárias que estão sendo reguladas.
OPORTUNIDADE, com base nos trinta e poucos anos de experiência do Reino Unido, o FCDO do Reino Unido poderia oferecer uma série de programas de intercâmbio envolvendo reguladores brasileiros em nível federal e estadual, além de concessionárias de serviços importantes que vêm ao Reino Unido e se reúnem com as principais partes. Esta seria claramente uma atividade pós COVID 19.

# Conclusões
A partir da análise desktop realizada até agora neste estudo, algumas conclusões foram tiradas para auxiliar nas regulamentações no Brasil. Em primeiro lugar, está claro que a liderança dos reguladores é importante para minimizar ANF e perdas. As estruturas regulatórias podem motivar as empresas a reduzir o perdas, especialmente quando não há incentivo da escassez de água e a necessidade de garantir o abastecimento de água. No entanto, a orientação dos reguladores deve reconhecer as diferenças que afetam as perdas e os cálculos das perdas. Uma orientação clara dos reguladores deve ser definida, mas deve ser flexível o suficiente para acomodar essas diferenças.
Também é importante que as empresas de água entendam as expectativas definidas na estrutura regulatória. Ao desenvolver a estrutura regulatória, as consultas com as empresas de água e as partes interessadas são úteis para garantir que os regulamentos sejam alcançáveis ​​e totalmente compreendidos. A incorporação de incentivos à estrutura regulatória também pode ser benéfica para a redução de ANF. Os incentivos podem ser penalidades financeiras por não atingir as metas, recompensas financeiras por superar as metas ou regulamentares, garantindo que o desempenho de perdas ineficiente não resulte em metas mais fáceis de atingir. Os reguladores precisam que a legislação e as estruturas regulatórias estejam em vigor, mas também precisam das habilidades e experiência necessárias para aplicá-los.
Os reguladores também precisam considerar a viabilidade das metas de longo e curto prazo para garantir que o cumprimento das metas de curto prazo não impeça a progressão para atingir as metas de longo prazo. O incentivo de soluções inovadoras dos reguladores por meio de metas regulatórias desafiadoras pode ser benéfico, no entanto, as empresas de água podem precisar de apoio adicional e confiança de que não serão penalizadas se as metas de curto prazo não forem atingidas por causa da tentativa de novas soluções inovadoras.
A tabela da figura 23 a seguir resume as principais conclusões deste relatório:
Conclusão	Detalhes
Uma contabilidade e balanços hídricos consistentes são vitais	É vital que os balanços hídricos sejam consistentes, para garantir que o investimento na gestão da demanda e perdas tenha como alvo o problema de forma eficaz. Recomenda-se que um balanço hídrico de cima para baixo e de baixo para cima seja produzido para reduzir o potencial de erro nos resultados.
Dados consistentes de desempenho de perdas e custos são importantes	Em termos de gerenciamento operacional de perdas, dados consistentes e custos são importantes. Esses dados são vitais para fazer uma avaliação consistente do nível econômico de vazamento (ELL).
Melhorias na qualidade dos dados ao longo do tempo são necessárias	À medida que as perdas e a ANF reduzem, melhorias nos dados serão necessárias para reduzir a incerteza dos componentes do balanço hídrico.
Medidas e métricas apropriadas devem ser consideradas na definição de metas	O uso de porcentagens e métricas de ILI pode ser útil como indicadores de posição inicial e para contexto. Isso pode ser enganoso, e metas baseadas em volume são recomendadas para refletir as mudanças de desempenho ao longo do tempo.
As estruturas regulatórias devem estar alinhadas com a maturidade e a qualidade dos dados das empresas que estão sendo regulamentadas.	Quaisquer estruturas regulatórias precisam considerar a maturidade relativa das empresas que estão sendo regulamentadas. Um ELL consistente exigirá vários anos de dados detalhados de vazamento, reparo, custo de água, desempenho e custo unitário. Uma abordagem holística mais sofisticada com opções de perdas que façam parte do planejamento de recursos hídricos para derivar abordagens de melhor valor precisará de um nível ainda maior de dados, incluindo benefícios de carbono e uma compreensão do valor mais amplo da água que está sendo economizada.
Em empresas relativamente imaturas, o nível econômico de vazamento (ELL) pode ser um fator chave	O ELL pode ser um motivador útil para trabalhar, especialmente se as empresas estiverem acima do ELL de curto prazo (custos de energia / produtos químicos associados ao tratamento de água e custos de bombeamento e gerenciamento de perdas). Pode ser uma boa prática definir uma trajetória para alcançar o ELL, mas estar ciente de que o ELL não leva em conta os benefícios mais amplos e há o risco de que a ineficiência possa ser incorporada ao ELL.
A reputação é um impulsionador em si	O ato de relatar o desempenho por si só pode ser um motivador significativo para as empresas melhorarem à medida que enfrentam o escrutínio público.
A longo prazo, uma abordagem mais holística é necessária, caso contrário, a inércia ELL pode se estabelecer	Depois que uma empresa atinge seu ELL de curto prazo, é importante entender se os fatores de longo prazo exigem que o vazamento seja reduzido. Isso pode ser devido a questões ambientais, como abstração excessiva, crescimento populacional, mudança climática ou o custo de novas fontes de tratamento, como dessalinização (ou uma combinação de muitos fatores).
Considere a estrutura PESTLE	Mesmo sem uma quantificação consistente dos benefícios, recomenda-se que a estrutura PESTLE (político, econômico, social, tecnológico, legislativo e ambiental) seja considerada em relação ao vazamento / perdas reais. Isso pode ajudar a tomar as decisões corretas ou, pelo menos, destacar as áreas onde a melhoria dos dados é necessária.
É necessário um plano de gerenciamento de ativos consistente	Conselhos de reguladores, empresas de água e as entrevistas apontaram para questões como medição e garantia de uma política e estratégia de gestão de ativos consistente de longo prazo. / É importante considerar o equilíbrio entre soluções e ativos de vida curta e ativos de longo prazo.
Considere o que você deseja que sua estrutura regulatória alcance	A visão dos reguladores era pensar sobre quais deveriam ser os resultados. Concentre-se no planejamento de longo prazo e busque desafiar e impulsionar a inovação. Essa abordagem pode ser paralela a ter uma base econômica consistente, mas o aprendizado chave não é colocar toda a ênfase na economia e no ELL / SELL.
A privatização levou a um aumento significativo no investimento do setor privado na indústria de água do Reino Unido	Desde a privatização, o Reino Unido viu um aumento significativo no investimento na indústria.
Onde há motivadores para continuar a reduzir o vazamento abaixo do ELL, há oportunidades para investimento tecnológico, bem como soluções de gerenciamento de ativos.	Os impulsionadores contínuos para reduzir as perdas no Reino Unido, o crescimento populacional de longo prazo e as mudanças climáticas estão gerando benefícios para as empresas de tecnologia no fornecimento de soluções de medição inteligente e redes inteligentes. No início do AMP7, o Ofwat está realizando uma competição de inovação e muitas soluções novas estão começando a ser implantadas para lidar com a demanda e o gerenciamento de perdas.
A privatização trouxe benefícios significativos com o crescimento das empresas privadas que apoiam o setor.	Desde a privatização, nos últimos 30 anos, várias empresas especializadas se estabeleceram e cresceram significativamente. Por exemplo, empresas de detecção de vazamentos especializados em encontrar e consertar vazamentos não visíveis. Essas empresas apoiam as empresas de água do Reino Unido e têm um volume de negócios e lucros significativos.
Definir orientações de práticas recomendadas e metodologias de relatório	Recomenda-se que as estruturas regulatórias sejam acompanhadas por orientações de melhores práticas e metodologias de relatório de ANF / perdas.

Figura 23 - tabela de resumo de conclusões

Realizamos entrevistas com várias partes interessadas importantes, incluindo Ofwat, a Agência Ambiental, WICS, profissionais seniores da indústria de água e gerentes seniores em fornecedores que apoiam ativamente a indústria de água privatizada. Uma série de pontos de vista diferentes foram compartilhados e estão disponíveis para o FCDO revisar e compartilhar com o governo no Brasil.
O custo potencial da regulação não deve ser subestimado, junto com a garantia de que existem as habilidades necessárias dentro de um regulador para alavancar os benefícios de uma estrutura regulatória. Incluímos os custos indicativos da regulamentação; no entanto, uma avaliação mais granular dos custos poderia ser considerada para uma fase futura de trabalho. Este resumo está incluído no Apêndice A.
A Thornton International fez uma revisão do projeto, em termos de aplicabilidade para o mercado brasileiro. Eles identificaram uma série de oportunidades potenciais:
1. Com as lições aprendidas com o Reino Unido, a FCDO poderia oferecer suporte de consultoria para ajudar os reguladores e as empresas a melhorar a qualidade dos dados, garantindo um programa de melhoria eficiente com o mínimo de gastos devido às lições aprendidas no passado no Reino Unido.
2. Há muito poucos dados “de baixo para cima” disponíveis para verificar “de cima para baixo” e conciliar os resultados. O FCDO do Reino Unido poderia se oferecer para realizar análises piloto selecionadas de baixo para cima usando tecnologia britânica comprovada para mostrar a necessidade e os benefícios de uma coleta e análise de dados de boa qualidade.
3. O esforço atual para impulsionar ELL no Brasil é um bom esforço, mas olhando para as lições aprendidas no Reino Unido, pode ser muito fácil cair na armadilha de esforço excessivo para SELL e esforço insuficiente para soluções baseadas em CAPEX de longo prazo que são necessários no Brasil a fim de garantir que a redução de perdas realmente represente uma margem de manobra adicional e aumento do fornecimento.
4. Com as lições aprendidas no Reino Unido, o FCDO poderia oferecer programas de treinamento interativo detalhados para reguladores e concessionárias de serviços públicos, a fim de ajudar a jornada brasileira a ser acelerada por meio de lições já aprendidas.
5. Com base nos resultados do programa de treinamento interativo, o FCDO do Reino Unido poderia ajudar a fornecer planejamento de grau de investimento para concessionárias de serviços públicos que estão lutando para cumprir novas regulamentações.
6. Com base nos trinta e poucos anos de experiência do Reino Unido, o FCDO do Reino Unido poderia oferecer uma série de programas de intercâmbio envolvendo reguladores brasileiros em nível federal e estadual, além de empresas de serviços públicos importantes que chegam ao Reino Unido e se encontram com as principais partes. Esta seria claramente uma atividade pós COVID 19.
###### Custos indicativos de regulação
Custos indicativos para Ofwat:
- £ 18 milhões anuais de custos de entrega
- £ 8 milhões de custos de apoio (aluguel, equipamento, etc.)
- £ 26 milhões por ano no total para 17 empresas de água mais concorrência.

Custos indicativos para uma grande empresa de água e esgoto
Esses custos são indicativos com base em suposições e estão relacionados a relatórios regulatórios e planejamento de negócios / recursos hídricos. Muitas funções dentro das organizações têm uma proporção de tempo gasto na atividade do regulador, como relatórios, além de produzir informações e dados para envio, portanto, esta estimativa pode variar significativamente, dependendo das suposições feitas:
- £ 1 milhão por ano - diretor de regulamentação e equipe de regulamentação central
- £ 500k - proporção de outras funções que inserem dados para retornos regulatórios
- Planejamento de negócios - £ 1 milhão a £ 2 milhões por ano
- Planejamento de recursos hídricos de £ 1 milhão a £ 2 milhões por ano
- Garantia e auditorias - £ 500k por ano
- O custo total pode ser em torno de £ 4 milhões a £ 6 milhões por ano para uma grande empresa que fornece serviços de água e esgoto para vários milhões de clientes. Isso pode equivaler a cerca de £ 5 por cliente ao ano (1% a 2% das taxas anuais típicas de água).